- 30 лет ВЛКСМ, 2

- Общая площадь дома                                                                       3337.54 кв.м

| № п/п | Вид услуги | Сальдо на начало периода | Начислено | Оплачено | Сальдо на конец периода |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Содержание |  | 387755.69 | 384086.75 | 26296.48 |
| 2. | Вывоз ТБО |  | 30162.92 | 29697.63 | 2150.852 |
| 3. | Газоснабжение |  | 168238.79 | 164237.74 | 20630.41 |
| 9 | Итого: |  | 586157.4 | 578022.12 | 49077.71 |

| № п/п | Содержание | Затраты |
| --- | --- | --- |
| 1 | Текущий ремонт | 28373 |
| 2 | Слесарь | 36557,96 |
| 3 | Электрик | 13182,73 |
| 4 | Общестроительные работы | 14050,86 |
| 5 | Дворник | 36783,03 |
| 6 | Аварийная служба | 3794,05 |
| 7 | Допол. расходы в весенне-осенний период (подвоз грунта, песка и др) | 36011,36 |
| 8 | ИТР | 59129,37 |
| 9 | ГСМ | 1768,42 |
| 10 | Эл. энергия | 868.13 |
| 11 | Вода | 3054,54 |
| 12 | Отопление | 643,06 |
| 13 | Аренда | 5658,93 |
| 14 | Налоги | 55013,78 |
| 15 | ИТОГО | 293991,09 |

293991,09

ТЕКУЩИЙ РЕМОНТ

| Ремонт системы канализации 957 руб. Ремонт системы ХВС 581 руб. Ремонт системы ГВС 581 руб. Ремонтсистемы ГВС 194 руб. Ремонт системы отопления, ГВС (подвал) 827 руб. Смена задвижки 2115 руб. Промывка и опрессовка 23118 руб. ИТОГО: 28373 руб. |
| --- |
|  | ПЕРЕЧЕНЬ ВЫПОЛНЕНЫХ РАБОТ ПО ЗАЯВКАМ СОБСТВЕННИКОВ МКД: Сантехнические работы: Устранение течи смесителей в кухнях, в ванных Восстановление напора ХГВС Установка водосчетчиков Установка смесителей Устранение течи смывного бачка Ремонт смывного бочка Устранение течи входных вентилей Устранение течи стояков ХГВС Устранение течи труб ХГВС Замена унитазов Отключение в/снабжения по просьбе жильцов Сварочные работы в квартирах по просьбе жильцов Замена труб ХГВС Канализация: Устранения запаха канализации в подвале Устранение засора канализации в ванных Устранение засора канализации в кухнях Устранение засора канализации в туалетах Замена общих канализационных стояков Отопление: Восстановление теплоснабжения и температуры ГВС в квартирах Устранение течи кранов на батареях Замена батареи Электроснабжение: Восстановление освещения в квартирах Восстановление освещения в подъездах Восстановление освещения в подвале Восстановление предподъездного освещения Ремонтные работы в квартирах по просьбе жильцов Общестроительные работы Восстановительные работы в квартире Прочистка вытяжной вентиляции Аварийные работы: Ликвидация причин затопления квартир, подвала Восстановление эл. снабжения в доме Разное: Дератизация подвала Дезинсекция подвала |