* **Денисова, 34**

**Общая площадь дома 1256.8 кв.м**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Вид услуги | Сальдо на начало периода | Начислено | Оплачено | Сальдо на конец периода |
| 1. | Содержание | **42590** | **38948,22** | **48235,43** | **33302,79** |
| 2. | Вывоз ТБО | 2384,28 | 3468,78 | 3636,3 | 2216,76 |
| 9 | Итого: | **44974,28** | **42417** | **51871,73** | **35519,55** |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| № п/п | Содержание | Затраты |
| 1 | Текущий ремонт |  |
| 2 | Слесарь |  |
| 3 | Электрик |  |
| 4 | Общестроительные работы |  |
| 5 | Дворник |  |
| 6 | Аварийная служба |  |
| 7 | Допол. расходы в весенне-осенний период (подвоз грунта, песка и др.) |  |
| 8 | ИТР |  |
| 9 | ГСМ |  |
| 10 | Эл. энергия |  |
| 11 | Вода |  |
| 12 | Отопление |  |
| 13 | Аренда |  |
| 14 | Налоги |  |
| 15 | **ИТОГО** |  |

 **ТЕКУЩИЙ РЕМОНТ**

1. Ремонт системы ХГВС 40 руб.

**ИТОГО: 40 руб.**

**ПЕРЕЧЕНЬ ВЫПОЛНЕНЫХ РАБОТ ПО ЗАЯВКАМ СОБСТВЕННИКОВ МКД:**

 **Сантехнические работы:**

1. Восстановление напора ХГВС
2. Устранение течи смывных бачков
3. Замена водосчетчиков

**Канализация:**

**Отопление:**

 1. Регулирование теплоснабжения в квартирах

**Электроснабжение:**

1. Восстановление освещения в подъездах
2. Восстановление предподъездного освещения

**Общестроительные работы**

1. Устранение течи кровли

**Аварийные работы:**

1. Ликвидация причин затопления квартир, подъездов, подвала
2. Восстановление эл. снабжения в доме