* **Фрунзе, 2**

**Общая площадь дома 2482.8 кв.м**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Вид услуги | Сальдо на начало периода | Начислено | Оплачено | Сальдо на конец периода |
| 1. | Содержание | **75090,77** | **92091,82** | **59219,97** | **107962,62** |
| 2. | Вывоз ТБО | 4829,82 | 8201,71 | 5226,71 | 7804,79 |
| 3. | Газоснабжение | 14241,44 | 29188,09 | 21568,21 | 21861,32 |
| 5 | Монтаж узла учета теплоэнергии | 22852,92 | 59966,69  | 51433,87 | 31385,74 |
| 9 | Итого: | **117014.95** | **189448.31** | **137448,79** | **169014,47** |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| № п/п | Содержание | Затраты |
| 1 | Текущий ремонт |  |
| 2 | Слесарь |  |
| 3 | Электрик |  |
| 4 | Общестроительные работы |  |
| 5 | Дворник |  |
| 7 | Допол. расходы в весенне-осенний период (подвоз грунта, песка и др) |  |
| 7 | ИТР |  |
| 8 | ГСМ |  |
| 9 | Эл. энергия |  |
| 10 | Вода |  |
| 11 | Отопление |  |
| 12 | Аренда |  |
| 13 | Налоги |  |
| 14 | **ИТОГО** |  |

 **ТЕКУЩИЙ РЕМОНТ**

1. Ремонт системы ХВС 8481+5371+4458+40=18350 руб.
2. Установка циркуляционного насоса 58474 руб.
3. Ремонт системы отопления 49 руб.

**ИТОГО: 76873 руб.**

**ПЕРЕЧЕНЬ ВЫПОЛНЕНЫХ РАБОТ ПО ЗАЯВКАМ СОБСТВЕННИКОВ МКД:**

**Сантехника**

1. Устранение течи смесителей
2. Замена смесителей
3. Устранение течи стояков ХГВС
4. Устранение течи под ванной
5. Устранение течи за унитазами
6. Устранение течи воды в подвале
7. Замена входных вентилей

**Канализация:**

1. Устранение течи канализационных стояков в туалетах, подвале
2. Устранение засора канализации в ванных
3. Устранение засора канализации в кухнях

**Отопление:**

1. Устранение течи полотенцесушителей
2. Восстановление теплоснабжения и температуры ГВС в квартирах
3. Замена полотенцесушителей

**Электроснабжение:**

1. Восстановление освещения в подъездах
2. Восстановление предподъездного освещения
3. Устранение повреждений электропроводки

**Общестроительные работы**

1. Ремонт после затопления

**Аварийные работы:**

1. Ликвидация причин затопления квартир, подъездов, подвала
2. Восстановление эл. снабжения в доме