* **Гагарина, 3б**

**Общая площадь дома 3216 кв.м**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Вид услуги | Сальдо на начало периода | Начислено | Оплаче  но | Сальдо на конец периода |
| 1. | Содержание | **26800,07** | **99694,69** | **93189,88** | **33304,88** |
| 2. | Вывоз ТБО | 2036,38 | 8973,99 | 8385,1 | 2625,27 |
| 7. | Тех. обсл. теплосчетчиков | 1431,29 | 6080,13 | 5632 | 1879,42 |
| 9 | Итого: | **26378,94** | **114748,81** | **107135,34** | **33992,41** |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| № п/п | Содержание | Затраты |
| 1 | Текущий ремонт |  |
| 2 | Слесарь |  |
| 3 | Электрик |  |
| 4 | Общестроительные работы |  |
| 5 | Дворник |  |
| 6 | Аварийная служба |  |
| 7 | Допол. расходы в весенне-осенний период (подвоз грунта, песка и др.) |  |
| 8 | ИТР |  |
| 9 | ГСМ |  |
| 10 | Эл. энергия |  |
| 11 | Вода |  |
| 12 | Отопление |  |
| 13 | Аренда |  |
| 14 | Налоги |  |
| 15 | **ИТОГО** |  |

**ТЕКУЩИЙ РЕМОНТ**

**ПЕРЕЧЕНЬ ВЫПОЛНЕНЫХ РАБОТ ПО ЗАЯВКАМ СОБСТВЕННИКОВ МКД:**

**Сантехнические работы:**

1. Устранение течи смесителей в кухнях, в ванных
2. Восстановление напора ХГВС
3. Установка и ремонт водосчетчиков
4. Устранение течи смывного бачка
5. Ремонт смесителя
6. Устранение течи вентиля на водонагревателя

**Канализация:**

1. Устранения запаха канализации в подвале
2. Устранение засора канализации в ванных
3. Устранение засора канализации в кухнях

**Отопление:**

1. **Регулирование**  теплоснабжения и температуры ГВС в квартирах

**Электроснабжение:**

1. Восстановление освещения в квартирах
2. Восстановление освещения в подъездах
3. Восстановление освещения в подвале

**Общестроительные работы**

1. Устранение течи кровли
2. Ремонт стены в подвале

**Аварийные работы:**

1. Ликвидация причин затопления квартир, подвала
2. Восстановление эл. снабжения в доме