- Фрунзе, 2

Общая площадь дома                                                                    2482.8 кв.м

| № п/п | Вид услуги | Сальдо на начало периода | Начислено | Оплаче но | Сальдо на конец периода |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Содержание | 107962,62 | 76920,45 | 92491,25 | 92391,82 |
| 2. | Вывоз ТБО | 7804,79 | 6850,56 | 8172,30 | 6483,05 |
| 3. | Газоснабжение | 21861,32 | 27705,12 | 35449,72 | 14116,72 |
| 4 | Монтаж узла учета теплоэнергии | 31385,74 |  | 12823,42 | 18562,32 |
| 5 | Тех. обсл. теплосчетчика |  | 9268,27 | 5345,35 | 3922,92 |
| 6 | Итого: | 169014,47 | 120744,4 | 154282,04 | 135476,83 |

| № п/п | Содержание | Затраты |
| --- | --- | --- |
| 1 | Текущий ремонт | 112009 |
| 2 | Слесарь |  |
| 3 | Электрик |  |
| 4 | Общестроительные работы |  |
| 5 | Дворник |  |
| 7 | Допол. расходы в весенне-осенний период (подвоз грунта, песка и др) |  |
| 7 | ИТР |  |
| 8 | Услуги ООО «Троицксантехсервис» | 14598,86 |
| 9 | ИТОГО |  |

ТЕКУЩИЙ РЕМОНТ

- Ремонт системы   ХГВС                                                                   1212+1212=2424 руб.

- лектотехнические работы                                                                 1774+93 =1867 руб.

- Ремонт лавочки                                                                                                         210 руб.

- Ремонт подъездов                                                                                               91345 руб.

- Промывка и опрессовка                                                                                     16163 руб.

ИТОГО:                                                                                                                   112009 руб.

ПЕРЕЧЕНЬ ВЫПОЛНЕНЫХ РАБОТ ПО ЗАЯВКАМ СОБСТВЕННИКОВ  МКД:

Сантехника

- Замена сантехнического оборудования

- Устранение течи стояков ХГВС

- Устранение течи под ванной

- Восстановление напора ХГВС

- Установка входных вентилей

- Установка в/счетчика

- Установка унитаза

Канализация:

- Устранение засора канализации

- Устранение причин запаха канализации

Отопление:

- Восстановление теплоснабжения и температуры ГВС  в квартирах

Электроснабжение:

- Восстановление освещения в подъездах, подвалах

- Восстановление предподъездного освещения

- Ремонт эл. проводки

- Установка плафона

Общестроительные работы

- Установка оконной рамы в подъезде, остекление

- Прочистка вентиляции

Аварийные работы:

- Ликвидация  причин затопления квартир, подъездов, подвала

- Восстановление эл. снабжения в доме