- Гагарина, 28

Общая площадь дома                                                                          4734 кв.м

| № п/п | Вид услуги | Сальдо на начало периода | Начислено | Оплаче но | Сальдо на конец периода |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Содержание | 1102348.08 | 145418.73 | 124360.87 | 123405.94 |
| 2. | Вывоз ТБО | 8018.02 | 12847.80 | 11522.83 | 9342.99 |
| 3. | Тех. обсл. домофона | 868.88 | 1125 | 924.99 | 1368.89 |
| 4 | Итого: | 111234.98 | 159391.53 | 136808.69 | 133817.82 |

| № п/п | Содержание | Затраты |
| --- | --- | --- |
| 1 | Текущий ремонт | 31410 |
| 2 | Слесарь |  |
| 3 | Электрик |  |
| 4 | Общестроительные работы |  |
| 5 | Дворник |  |
| 6 | Уборщики |  |
| 7 | Аварийная служба |  |
| 8 | Допол. расходы в весенне-осенний период (подвоз грунта, песка и др) |  |
| 9 | Услуги ООО «Троицксантехсервис» | 27835,92 |
| 10 | ИТОГО |  |

ТЕКУЩИЙ РЕМОНТ

- Ремонт системы отопления                                                                                            3469 руб.

- Ремонт системы ХВС                                                                                                         1405 руб.

- Электротехнические работы                                                                     1064+6305=7369 руб.

- Выкашивание травы                                                                                                          1057 руб.

- Промывка и опрессовка                                                                                                  18110 руб.

ИТОГО:                                                                                                                                 31410 руб.

ПЕРЕЧЕНЬ ВЫПОЛНЕНЫХ РАБОТ ПО ЗАЯВКАМ СОБСТВЕННИКОВ  МКД:

- Ремонт смывных бачков

- Устранение течи под  мойками, под ванной

- Замена смесителей

- Устранение течи  смесителей в ванных, кухнях

- Установка водосчетчиков

- Замена входных вентилей

- Ремонт крана в/нагревателя

- Восстановление напора воды

Канализация:

- Устранения запаха канализации  в подвале, в подъезде

- Устранение засора канализации

- Устранение течи канализации в подвале

Отопление:

- Регулирование температурного режима  и температуры ГВС в квартирах

Электроснабжение:

- Восстановление освещения в квартирах

- Восстановление освещения в подвале

- Ремонт эл. автомата

- Ремонт домофона

- Ремонт выключателя в подвале

Общестроительные работы

- Ремонт штробы

- Прочистка вентиляции

- Обрезка деревьев

Аварийные работы:

- Ликвидация  причин затопления квартир, подъездов, подвала

- Восстановление эл. снабжения в доме