- Красногвардейская, 151

Общая площадь дома                                                                       5786.5 кв.м

| № п/п | Вид услуги | Сальдо на начало периода | Начислено | Оплаче но | Сальдо на конец периода |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Содержание | 107698,2 | 179323.77 | 177894.73 | 109127.24 |
| 2. | Вывоз ТБО | 8823,8 | 16018.32 | 15819.88 | 9022.24 |
| 3. | Тех. обсл. домофона | -534 |  | 534 |  |
| 9 | Итого: | 115988 | 195342.09 | 193180.61 | 118149.48 |

| № п/п | Содержание | Затраты |
| --- | --- | --- |
| 1 | Текущий ремонт | 109120 |
| 2 | Слесарь |  |
| 3 | Электрик |  |
| 4 | Общестроительные работы |  |
| 5 | Дворник |  |
| 6 | Аварийная служба |  |
| 7 | Допол. расходы в весенне-осенний период (подвоз грунта, песка и др.) |  |
| 8 | ИТР |  |
| 9 | Услуги ООО «Троицксантехсервис» | 34024.62 |
| 10 | ИТОГО |  |

ТЕКУЩИЙ РЕМОНТ

- Электротехнические работы                                                                                        2468 руб.

- Ремонт подъездов (1, 2, 4)                                                                                         62931 руб.

- Остекление                                                                                                                       3995 руб.

- Промывка и опрессовка                                                                                              39726 руб.

ИТОГО:                                                                                                                                  109120 руб.

ПЕРЕЧЕНЬ ВЫПОЛНЕНЫХ РАБОТ ПО ЗАЯВКАМ СОБСТВЕННИКОВ  МКД:

- Устранение течи стояков ХГВС

- Устранение течи см. бачка

- Устранение течи смесителя

- Замена смесителей

- Устранение течи вх. вентилей

- Замена стояков ХГВС

- Замена входных вентилей и установка в/счетчиков

Канализация:

- Устранение причин запаха канализации  в подвале

- Устранение засора канализации в ванных, кухнях, туалетах

Отопление:

- Устранение течи полотенцесушителей

- Устранение течи стояков  отопления

- Регулирование теплоснабжения и температуры ГВС  в квартирах

- Замена батареи

Электроснабжение:

- Восстановление освещения в подъездах

- Восстановление предподъездного освещения

- Восстановление освещения в подвалах

- Ремонт эл. счетчика

- Ремонт домофона

- Замена эл. автоматов

- Установка резеток

Общестроительные работы

- Устранение течи кровли

- Установка оконных рам

- Остекление подъездных окон

- Установка замка на двери в спортзал

Аварийные работы:

- Ликвидация  причин затопления квартир, подъездов, подвала

- Восстановление эл. снабжения в доме