- Рабочая, 39

Общая площадь дома                                                                       4448.6 кв.м

| № п/п | Вид услуги | Сальдо на начало периода | Начислено | Оплаче но | Сальдо на конец периода |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Содержание | 76208,18 | 145953,81 | 106631,43 | 115530,56 |
| 2. | Вывоз ТБО | 6039,43 | 12998,7 | 9555,26 | 9482,87 |
| 9 | Итого: | 82247,61 | 158952,51 | 116186,69 | 125013,43 |

| № п/п | Содержание | Затраты |
| --- | --- | --- |
| 1 | Текущий ремонт | 25498 |
| 2 | Слесарь |  |
| 3 | Электрик |  |
| 4 | Общестроительные работы |  |
| 5 | Дворник |  |
| 6 | Аварийная служба |  |
| 7 | Допол. расходы в весенне-осенний период (подвоз грунта, песка и др.) |  |
| 8 | ИТР |  |
| 9 | Услуги ООО «Троицксантехсервис» | 26157,77 |
| 10 | ИТОГО |  |

ТЕКУЩИЙ РЕМОНТ

- Ремонт системы ХГВС                                                                                                     2946 руб.

- Электротехнические работы                                                                                             37 руб.

- Выкашивание травы                                                                                                       1435 руб.

- Промывка и опрессовка                                                                                             21080 руб.

ИТОГО:                                                                                                                             25498 руб.

ПЕРЕЧЕНЬ ВЫПОЛНЕНЫХ РАБОТ ПО ЗАЯВКАМ СОБСТВЕННИКОВ  МКД:

Сантехника

- Перенос   п/ сушителя

- Устранение течи  смесителей

- Устранение течи входных вентилей

- Установка заглушки на  трубу ГВС

- Устранение течи стоков ХГВС

- Отключение водоснабжения по заявлению жильцов

- Восстановление напора  ХГВС

- Установка унитаза

Канализация:

- Устранение запаха канализации

- Замена канализационного стояка

- Устранение засора канализации

Отопление:

- Устранение течи п/сушителей

- Регулировочные работы по улучшению  температурного режима в квартирах

Электроснабжение:

- Восстановление освещения в подъездах

- Восстановление предподъездного освещения

Общестроительные работы

- Завоз земли

Аварийные работы:

- Ликвидация  причин затопления квартир, подъездов, подвала

- Восстановление эл. снабжения в доме