- Советская, 33

Общая площадь дома                                                                      4083,9 кв.м

| № п/п | Вид услуги | Сальдо на начало периода | Начислено | Оплаче но | Сальдо на конец периода |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Содержание | 335409 | 136186,32 | 118229,56 | 353365,76 |
| 2. | Вывоз ТБО | 22177,15 | 10686,63 | 10091,08 | 22772,7 |
| 3 | Тех обсл. домофонов | 1371,76 | 2688,00 | 2099,75 | 1960,01 |
| 4 | Монтаж узла учета теплоэнергии |  | 47002,16 | 20994,79 | 26007,37 |
| 5 | Итого: | 358957,91 | 196563,11 | 151415,18 | 404105,84 |

| № п/п | Содержание | Затраты |
| --- | --- | --- |
| 1 | Текущий ремонт | 28627 |
| 2 | Слесарь |  |
| 3 | Электрик |  |
| 4 | Общестроительные работы |  |
| 5 | Дворник |  |
| 6 | Аварийная служба |  |
| 7 | Допол. расходы в весенне-осенний период (подвоз грунта, песка и др.) |  |
| 8 | ИТР |  |
| 9 | Услуги ООО «Троицксантехсервис» | 24013,33 |
| 10 | ИТОГО |  |

ТЕКУЩИЙ РЕМОНТ

- Ремонт системы ХГВС                                                                        233 +961=1194 руб.

- Электротехнические работы                                                                                  74 руб.

5.    Выкашивание травы                                                                                               875 руб.

6.    Промывка и опрессовка                                                                                   26484 руб.

ИТОГО:                                                                                                                   28627 руб.

ПЕРЕЧЕНЬ ВЫПОЛНЕНЫХ РАБОТ ПО ЗАЯВКАМ СОБСТВЕННИКОВ  МКД:

Сантехника

- Устранение течи смесителей

- Устранение течи под раковиной

- Устранение течи воды в подвале

- Устранение течи стояков

- Ремонт кранов

- Установка входных вентилей

- Установка водосчетчиков

- Установка смесителей

- Установка унитаза

- Замена стояков ХГВС

- Восстановление  летнего водопровода

Канализация:

- Устранения запаха канализации  в подвале

Отопление:

- Устранение течи полотенцесушителей

- Регулирование теплоснабжения и температуры ГВС  в квартирах

- Замена вентиля на батареи

- Устранение течи батареи

- Замена батареи в квартирах

Электроснабжение:

- Восстановление освещения в подъездах, квартирах

- Ремонт светильника

- Ремонт домофона

- Установка эл. автомата

- Подключение в/нагревателя

- Установка и ремонт эл. резеток

Общестроительные работы

- Ремонт водосточной трубы

- Ремонтные работы  после сантех. работ

Аварийные работы:

- Ликвидация  причин затопления квартир, подъездов, подвала

- Восстановление эл. снабжения в доме