- Гагарина, 28

Общая площадь дома                                                                          4734 кв.м

| № п/п | Вид услуги | Сальдо на начало периода | Начислено | Оплаче но | Сальдо на конец периода |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Содержание | 123405.94 | 142604,85 | 143435,79 | 122575 |
| 2. | Вывоз ТБО | 9342.99 | 13318,04 | 13050,5 | 9610,53 |
| 3. | Тех. обсл. домофона | 1368.89 | 1350 | 1050,87 | 1368,02 |
| 4 | Итого: | 133817.82 | 157272,89 | 157537,16 | 133553,55 |

| № п/п | Содержание | Затраты |
| --- | --- | --- |
| 1 | Текущий ремонт | 13727 |
| 2 | Слесарь |  |
| 3 | Электрик |  |
| 4 | Общестроительные работы |  |
| 5 | Дворник |  |
| 6 | Уборщики |  |
| 7 | Аварийная служба |  |
| 8 | Допол. расходы в весенне-осенний период (подвоз грунта, песка и др) |  |
| 9 | Услуги ООО «Троицксантехсервис» | 30534,3 |
| 10 | ИТОГО |  |

ТЕКУЩИЙ РЕМОНТ

- Ремонт системы канализации                                                                                       1691 руб.

- Ремонт системы ХВС , подвал                                                                                        9481 руб.

- Смена ламп накаливания                                                                                                    37 руб.

- Кронирование деревьев                                                                                                  1063 руб.

- Уборка подвалов                                                                                                                 824 руб.

- Электроды                                                                                                                             631 руб.

ИТОГО:                                                                                                                                 13727 руб.

ПЕРЕЧЕНЬ ВЫПОЛНЕНЫХ РАБОТ ПО ЗАЯВКАМ СОБСТВЕННИКОВ  МКД:

- Ремонт смывных бачков

- Устранение течи под  мойками, под ванной, в туалетах

- Замена смесителей

- Устранение течи  смесителей в ванных, кухнях

- Устранение течи стояков

- Установка водосчетчиков

- Замена входных вентилей

- Ремонт крана в/нагревателя

- Восстановление напора воды

- Замена стояков ХГВС

- Устранение причин запаха канализации в подвале

Канализация:

- Устранения запаха канализации  в подвале, в подъезде

- Устранение засора канализации

- Устранение течи канализации в подвале

Отопление:

- Регулирование температурного режима  и температуры ГВС в квартирах

- Замена п/сушителей

Электроснабжение:

- Восстановление освещения в квартирах

- Восстановление освещения в подъезде, в подвале

- Замена эл. автомата

- Ремонт домофона

- Ремонт выключателя в подвале, розетки, эл. вилки

Общестроительные работы

- Ремонт перил, ниши

- Прочистка вентиляции

- Ремонт подвального окна

- Ремонт кровли

Аварийные работы:

- Ликвидация  причин затопления квартир, подъездов, подвала

- Восстановление эл. снабжения в доме