- Гагарина, 32а

Общая площадь дома                                                                      3322.5 кв.м

| № п/п | Вид услуги | Сальдо на начало периода | Начислено | Оплаче но | Сальдо на конец периода |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Содержание | 57709.13 | 107087,46 | 115935,37 | 48861,22 |
| 2. | Вывоз ТБО | 5206.12 | 9967,8 | 10421,87 | 4752,05 |
| 9 | Итого: | 62915.25 | 117055,26 | 126357,24 | 53613,27 |

| № п/п | Содержание | Затраты |
| --- | --- | --- |
| 1 | Текущий ремонт | 75036 |
| 2 | Слесарь |  |
| 3 | Электрик |  |
| 4 | Общестроительные работы |  |
| 5 | Дворник |  |
| 6 | Аварийная служба |  |
| 7 | Допол. расходы (подвоз грунта, песка и др) |  |
| 8 | ИТР |  |
| 9 | Услуги ООО «Троицксантехсервис» | 19536,3 |
| 10 | ИТОГО |  |

ТЕКУЩИЙ РЕМОНТ

- Ремонт системы канализации                                                                                     6229 руб.

- Ремонт системы ХГВС, кВ 63                                                                                        3385 руб.

- Известь , подвал                                                                                                                  24 руб.

- Смена ламп накаливания                                                                                                390 руб.

- Изготовление и установка ограждений, урны                                                       64155 руб.

- Уборка подвалов                                                                                                                593 руб.

- Электроды                                                                                                                           260 руб.

ИТОГО:                                                                                                                              75036 руб.

ПЕРЕЧЕНЬ ВЫПОЛНЕНЫХ РАБОТ ПО ЗАЯВКАМ СОБСТВЕННИКОВ  МКД:

Сантехнические работы:

- Ремонт смывного бочка

- Замена входных вентилей

- Смена смывных бачков

- Устранение течи гибкой подводки, см. бачка, унитазов, в подвале

- Восстановление напора ХГВС

- Установка унитазов

- Устранение течи стояков из м//пластика

Канализация:

- Устранение засора канализации в кухнях

- Замена канализационного стояка, лежака

- Устранение причин запаха канализации

- Ремонт канализационного стояка

Отопление:

- Регулирование температуры ГВС в квартирах

- Устранение течи батарей

Электроснабжение:

- Восстановление освещения в квартирах

- Восстановление освещения в подъездах

- Восстановление освещения перед подъездом

- Замена эл. автомата

Общестроительные работы

- Ремонт кровли

- Установка рам в подъездах

Аварийные работы:

- Ликвидация  причин затопления квартир, подвала

- Восстановление эл. снабжения в доме