- Гагарина, 3а

Общая площадь дома                                                                       3375.8 кв.м

| № п/п | Вид услуги | Сальдо на начало периода | Начислено | Оплаче но | Сальдо на конец периода |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Содержание | 81761.37 | 108802,21 | 118424,36 | 72139,22 |
| 2. | Вывоз ТБО | 6089.87 | 10127,4 | 11268,5 | 4948,77 |
| 7. | Тех. обсл. теплосчетчиков | 3892.04 | 11140,14 | 10483,51 | 4548,67 |
| 9 | Итого: | 91743.28 | 130069,75 | 140176,37 | 81636,66 |

| № п/п | Содержание | Затраты |
| --- | --- | --- |
| 1 | Текущий ремонт | 21652 |
| 2 | Слесарь |  |
| 3 | Электрик |  |
| 4 | Общестроительные работы |  |
| 5 | Дворник |  |
| 6 | Аварийная служба |  |
| 7 | Допол. расходы в весенне-осенний период (подвоз грунта, песка и др.) |  |
| 8 | ИТР |  |
| 9 | Услуги ООО «Троицксантехсервис» | 19849,7 |
| 10 | ИТОГО |  |

ТЕКУЩИЙ РЕМОНТ:

- Прокладка провода, смена ламп накаливания                                                739 руб.

- Выкашивание травы                                                                                              1548 руб.

- Спил деревьев                                                                                                       17717 руб.

- Уборка подвалов                                                                                                    1388 руб.

- Электроды                                                                                                                  260 руб.

ИТОГО                                                                                                                     21652 руб.

ПЕРЕЧЕНЬ ВЫПОЛНЕНЫХ РАБОТ ПО ЗАЯВКАМ СОБСТВЕННИКОВ  МКД:

Сантехнические работы:

- Установка сантехнических приборов в квартире

- Устранение течи  смывного бочка

- Отключение в/снабжения по просьбе жильцов

- Устранение течи  вх. Вентилей

- Устранение течи  смесителей в кухне, ванной

- Устранение течи  смывных бачков

- Замена смесителей

- Ремонт смывного бачка

- Устранение течи воды за унитазом, под ванной

- Устранение течи в/счетчиков

Канализация:

- Устранение засора канализации

Отопление:

- Регулировка  температурного режима  и температуры ГВС

в квартирах

- Замена крана Маевского

Электроснабжение:

- Восстановление освещения в квартирах

- Восстановление освещения в подъездах,

- Ремонт розеток

Общестроительные работы

- Ремонт и остекление окна в подвале

- Ремонт штробы

- Прочистка вентиляции

Аварийные работы:

- Ликвидация  причин затопления квартир, подвала

- Восстановление эл. снабжения в доме