- Красногвардейская, 151

Общая площадь дома                                                                       5786.5 кв.м

| № п/п | Вид услуги | Сальдо на начало периода | Начислено | Оплаче но | Сальдо на конец периода |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Содержание | 109127.24 | 186499,04 | 187480,25 | 108146,03 |
| 2. | Вывоз ТБО | 9022.24 | 17359,5 | 17201,85 | 9179,89 |
| 3. | Итого: | 118149.48 | 203858,54 | 204682,1 | 117325,92 |

| № п/п | Содержание | Затраты |
| --- | --- | --- |
| 1 | Текущий ремонт | 14696 |
| 2 | Слесарь |  |
| 3 | Электрик |  |
| 4 | Общестроительные работы |  |
| 5 | Дворник |  |
| 6 | Аварийная служба |  |
| 7 | Допол. расходы в весенне-осенний период (подвоз грунта, песка и др.) |  |
| 8 | ИТР |  |
| 9 | Услуги ООО «Троицксантехсервис» | 37322,93 |
| 10 | ИТОГО |  |

ТЕКУЩИЙ РЕМОНТ

- Смена светильников НББ                                                                                             3434 руб.

- Электроды                                                                                                                          395 руб.

- Установка контейнерной площадки                                                                         5351 руб.

- Смена ламп накаливания                                                                                              240 руб.

- Уборка подвалов                                                                                                           4091 руб.

- Выкашивание травы                                                                                                     1185 руб.

ИТОГО:                                                                                                                                      14696 руб.

ПЕРЕЧЕНЬ ВЫПОЛНЕНЫХ РАБОТ ПО ЗАЯВКАМ СОБСТВЕННИКОВ  МКД:

- Устранение течи стояков ХГВС

- Устранение течи см. бачка

- Устранение течи смесителя

- Замена смесителей

- Устранение течи вх. вентилей

- Замена стояков ХГВС

- Замена входных вентилей и установка в/счетчиков

Канализация:

- Устранение причин запаха канализации  в подвале

- Устранение засора канализации в ванных, кухнях, туалетах

Отопление:

- Устранение течи полотенцесушителей

- Устранение течи стояков  отопления

- Регулирование теплоснабжения и температуры ГВС  в квартирах

Электроснабжение:

- Восстановление освещения в подъездах

- Восстановление предподъездного освещения

- Восстановление освещения в подвалах

- Восстановление эл. питания электрической плиты

- Ремонт эл. розетки

- Замена эл. автоматов

- Установка люстр, замена выключателей

- Ремонт эл. счетчика

Общестроительные работы

- Устранение течи кровли

- Установка оконных рам

- Остекление и ремонт подъездных окон

- Установка замка на двери в спортзал

- Ремонт чердачного люка

Аварийные работы:

- Ликвидация  причин затопления квартир, подъездов, подвала

- Восстановление эл. снабжения в доме