- Рабочая, 37

Общая площадь дома                                                                       3850.1 кв.м

| № п/п | Вид услуги | Сальдо на начало периода | Начислено | Оплаче но | Сальдо на конец периода |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Содержание | 218722,51 | 121745,77 | 129497,6 | 210970,68 |
| 2. | Вывоз ТБО | 12775,08 | 11332,2 | 11668,57 | 12438,71 |
| 9 | Итого: | 231497,59 | 133077,97 | 141166,17 | 223409,39 |

| № п/п | Содержание | Затраты |
| --- | --- | --- |
| 1 | Текущий ремонт | 60636 |
| 2 | Слесарь |  |
| 3 | Электрик |  |
| 4 | Общестроительные работы |  |
| 5 | Дворник |  |
| 6 | Аварийная служба |  |
| 7 | Допол. расходы в весенне-осенний период (подвоз грунта, песка и др.) |  |
| 8 | ИТР |  |
| 9 | Услуги ООО «Троицксантехсервис» | 24833,15 |
| 10 | ИТОГО |  |

ТЕКУЩИЙ РЕМОНТ

- Установка, изготовление скамейки                                                                              2262 руб.

- Смена светильников «Навигатор»                                                                                3741 руб.

- Смена ламп накаливания                                                                                                    36 руб.

- Ремонт системы канализации, бойлер                                                                       9082 руб.

- Ремонт системы канализации, кВ 81                                                                            7086 руб.

- Ремонт системы канализации, подвал                                                                        1390 руб.

- Ремонт системы  отопления, бойлер                                                                        33453 руб.

- Выкашивание травы                                                                                               1808+748 руб.

- Ремонт системы отопления, т/узел                                                                               740 руб.

- Электроды                                                                                                                            290 руб.

ИТОГО:                                                                                                                             60636 руб.

ПЕРЕЧЕНЬ ВЫПОЛНЕНЫХ РАБОТ ПО ЗАЯВКАМ СОБСТВЕННИКОВ  МКД:

- Устранение течи стояков ХГВС

- Устранение течи воды в подвале

- Устранение течи  смесителей

- Устранение течи шлагов гибкой подводки

- Установка водосчетчиков

- Устранение течи под  ванной

Канализация:

- Устранение засора канализации

- Замена канализационного стояка

Отопление:

- Устранение течи батареи

- Замена батареи

Электроснабжение:

- Восстановление предподъездного освещения

- Устранение причин запаха горелой проводки

- Замена эл. счетчика

- Установка резетки, замена автоматов

- Ремонт в/нагревателя

Общестроительные работы

Аварийные работы:

- Ликвидация  причин затопления квартир, подъездов, подвала

- Восстановление эл. снабжения в доме