- Советская, 19

Общая площадь дома                                                                       1835.6 кв.м

| № п/п | Вид услуги | Сальдо на начало периода | Начислено | Оплаче но | Сальдо на конец периода |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Содержание | 74265,21 | 58597,75 | 65936,24 | 66926,72 |
| 2. | Вывоз ТБО | 6459,1 | 5522,47 | 5864,53 | 6117,04 |
| 9 | Итого: | 80724,31 | 64120,22 | 71800,77 | 73043,76 |

| № п/п | Содержание | Затраты |
| --- | --- | --- |
| 1 | Текущий ремонт | 19456 |
| 2 | Слесарь |  |
| 3 | Электрик |  |
| 4 | Общестроительные работы |  |
| 5 | Дворник |  |
| 6 | Аварийная служба |  |
| 7 | Допол. расходы в весенне-осенний период (подвоз грунта, песка и др.) |  |
| 8 | ИТР |  |
| 9 | Услуги ООО «Троицксантехсервис» | 11839,62 |
| 10 | ИТОГО |  |

ТЕКУЩИЙ РЕМОНТ

- Ремонт системы ХГВС                                                                       3571+5503=9074 руб.

- Ремонт системы отопления                                                                                  5111 руб.

- Смена ламп накаливания                                                                                         38 руб.

- Электроды                                                                                              252+1840=2092 руб.

- Кронирование деревьев на дет. площадке                                                      2977 руб.

- Выкашивание травы                                                                                                  164 руб.

ИТОГО:                                                                                                                      19456 руб.

ПЕРЕЧЕНЬ ВЫПОЛНЕНЫХ РАБОТ ПО ЗАЯВКАМ СОБСТВЕННИКОВ  МКД:

- Устранение течи стояков ХГВС

- Замена стояков

- Устранение течи  смывного бачка

- Установка в/счетчиков

- Восстановление напора ХГВС

- Устранение течи входных вентилей

Канализация:

- Устранения засора канализации

Отопление:

- Замена батареи отопления

- Регулирование t ГВС

Электроснабжение:

- Ремонт розеток

Общестроительные работы

- Ремонт входной подъездной двери

Аварийные работы:

- Ликвидация  причин затопления квартир, подъездов, подвала

- Восстановление эл. снабжения в доме