- Советская, 27

Общая площадь дома                                                                       3059.6 кв.м

| № п/п | Вид услуги | Сальдо на начало периода | Начислено | Оплаче но | Сальдо на конец периода |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Содержание | 44607,12 | 97930,59 | 95618,38 | 46919,33 |
| 2. | Вывоз ТБО | 3939,83 | 9181,6 | 8910,63 | 4210,8 |
| 3 | Монтаж узла учета теплоэнергии | 7238,29 |  | 5084,37 | 2153,92 |
| 4 | Тех.обсл. теплосчетчика | 3454,36 | 10099,8 | 9422,43 | 4131,73 |
| 5 | Итого: | 59239,6 | 117211,99 | 119035,81 | 57415,78 |

| № п/п | Содержание | Затраты |
| --- | --- | --- |
| 1 | Текущий ремонт | 23410 |
| 2 | Слесарь |  |
| 3 | Электрик |  |
| 4 | Общестроительные работы |  |
| 5 | Дворник |  |
| 6 | Аварийная служба |  |
| 7 | Допол. расходы в весенне-осенний период (подвоз грунта, песка и др.) |  |
| 8 | ИТР |  |
| 9 | Услуги ООО «Троицксантехсервис» | 19734,42 |
| 10 | ИТОГО |  |

ТЕКУЩИЙ РЕМОНТ:

- Смена ламп накаливания                                                                 71+423=494 руб.

- Выкашивание травы                                                                                         1303 руб.

- Кронирование деревьев на дет. площадке                                                2977 руб.

- Сварочные работы на дет площадке                                                                80 руб.

- Ремонт системы канализации                                                                     14135 руб.

- Ремонт системы ХВС                                                                                          4007 руб.

- Электроды                                                                                                             334 руб.

ИТОГО                                                                                                                  23410 руб.

ПЕРЕЧЕНЬ ВЫПОЛНЕНЫХ РАБОТ ПО ЗАЯВКАМ СОБСТВЕННИКОВ  МКД:

Сантехника

- Замена стояков ХГВС

- Ремонт смывного бачка

- Устранение течи смывных бачков

- Замена входных вентилей

Канализация:

- Устранение засора  канализации  в подвале

- Устранение засора канализации в квартире

- Устранение течи канализации  в подвале

Отопление:

- Регулирование теплоснабжения и температуры ГВС  в квартирах

Электроснабжение:

- Восстановление предподъездного освещения

- Устранение причин запаха горелой проводки

- Установка резеток

- Замена эл. патронов

Общестроительные работы

- Ремонт кровли

- Прочистка вентиляции

- Ремонт чердачной лестницы, люка

Аварийные работы:

- Ликвидация  причин затопления квартир, подъездов, подвала

- Восстановление эл. снабжения в доме