- Советская, 33

Общая площадь дома                                                                      4083,9 кв.м

| № п/п | Вид услуги | Сальдо на начало периода | Начислено | Оплаче но | Сальдо на конец периода |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Содержание | 353365,76 | 124775,33 | 113971,33 | 364169,76 |
| 2. | Вывоз ТБО | 22772,7 | 11614,2 | 10673,45 | 23713,45 |
| 3 | Тех обсл. домофонов | 1960,01 | 2880 | 2626,31 | 2213,7 |
| 4 | Монтаж узла учета теплоэнергии | 26007,37 | 18660,15 | 28052,36 | 16615,16 |
| 5 | Итого: | 404105,84 | 157929,68 | 155323,45 | 406712,07 |

| № п/п | Содержание | Затраты |
| --- | --- | --- |
| 1 | Текущий ремонт | 34069 |
| 2 | Слесарь |  |
| 3 | Электрик |  |
| 4 | Общестроительные работы |  |
| 5 | Дворник |  |
| 6 | Аварийная служба |  |
| 7 | Допол. расходы в весенне-осенний период (подвоз грунта, песка и др.) |  |
| 8 | ИТР |  |
| 9 | Услуги ООО «Троицксантехсервис» | 26341,16 |
| 10 | ИТОГО |  |

ТЕКУЩИЙ РЕМОНТ

- Ремонт системы ХГВС (подвал)                                                                       32094 руб.

- Смена ламп накаливания                                                                        94+37=131 руб.

5.    Выкашивание травы                                                                                               875 руб.

6.    Сварочные работы (ограждение)                                                                       635 руб.

5.  Электроды                                                                                                                  334 руб.

ИТОГО:                                                                                                                   34069 руб.

ПЕРЕЧЕНЬ ВЫПОЛНЕНЫХ РАБОТ ПО ЗАЯВКАМ СОБСТВЕННИКОВ  МКД:

Сантехника

- Устранение течи смесителей

- Восстановление напора ХГВС

- Устранение течи смывных бачков

- Устранение течи под ванной

- Устранение течи воды в подвале

- Устранение течи стояков

- Ремонт кранов, смывных бачков

- Установка входных вентилей

- Установка водосчетчиков

- Установка смесителей

- Установка унитаза

- Замена стояков ХГВС

Канализация:

- Устранения запаха канализации  в подвале

- Устранение засора канализации

- Замена канализационных стояков

Отопление:

- Устранение течи полотенцесушителей

- Регулирование теплоснабжения и температуры ГВС  в квартирах

- Замена вентиля на батареи

- Устранение течи батареи

- Замена батареи в квартирах

Электроснабжение:

- Восстановление освещения в подъездах, квартирах

- Ремонт эл. звонка

- Ремонт домофона

- Замена эл. счетчика

- Замена розеток, выключателей

Общестроительные работы

- Ремонт водосточной трубы

- Ремонтные кровли

Аварийные работы:

- Ликвидация  причин затопления квартир, подъездов, подвала

- Восстановление эл. снабжения в доме