- Советская, 6

Общая площадь дома                                                                       4280.5 кв.м

| № п/п | Вид услуги | Сальдо на начало периода | Начислено | Оплаче но | Сальдо на конец периода |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Содержание | 64488,63 | 137464,3 | 127952,12 | 74000,81 |
| 2. | Вывоз ТБО | 5051,32 | 12795,3 | 12128,18 | 5718,44 |
| 5 | Монтаж узла учета т/энергии | 1430,56 |  | 2,8 | 1427,76 |
| 7. | Тех. обсл. т/счетчиков | 554384 | 14074,86 | 13216,81 | 6401,89 |
| 9 | Итого: | 76514,35 | 164334,46 | 153299,91 | 87548,9 |

| № п/п | Содержание | Затраты |
| --- | --- | --- |
| 1 | Текущий ремонт | 3854 |
| 2 | Слесарь |  |
| 3 | Электрик |  |
| 4 | Общестроительные работы |  |
| 5 | Дворник |  |
| 6 | Аварийная служба |  |
| 7 | Допол. расходы в весенне-осенний период (подвоз грунта, песка и др.) |  |
| 8 | ИТР |  |
| 9 | Услуги ООО «Троицксантехсервис» | 27609,23 |
| 10 | ИТОГО |  |

ТЕКУЩИЙ РЕМОНТ

- Смена светильников                                                                                                     3741 руб.

- Смена ламп накаливания                                                                                              113 руб.

ИТОГО:                                                                                                                        3854 руб.

ПЕРЕЧЕНЬ ВЫПОЛНЕНЫХ РАБОТ ПО ЗАЯВКАМ СОБСТВЕННИКОВ  МКД:

Сантехнические работы:

- Устранение течи  смесителей

- Устранение течи  под ванной

- Ремонт смывного бочка

- Установка в/счетчиков

- Подсоединение в/нагревателя

Канализация:

- Устранение  засора  канализации

Отопление:

- Регулирование  теплоснабжения и температуры ГВС  в квартирах

- Замена батареи

Электроснабжение:

- Восстановление освещения в подъездах

- Восстановление предподъездного освещения

- Ремонтные работы в квартирах по просьбе жильцов

Общестроительные работы

- Ремонт окна в подвале

- Ремонт чердачной лестницы

Аварийные работы:

- Ликвидация  причин затопления квартир, подвала

- Восстановление эл. снабжения в доме