- Рабочая, 39         с 01. 07.2015 г.   по  30.09.2015 г.

- Общая площадь дома                                                                     4448,6  кв.м

| № п/п | Вид услуги | Сальдо на начало периода | Начислено | Оплаче но | Сальдо на конец периода |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Аванс | -785,78 |  | -649,13 | -21616,73 |
| - 1. | Содержание | 58864,54 | 167061,53 | 20830,95 | 85663,38 |
| - 2. | Вывоз ТБО | 5184,08 | 14689,80 | 13788,86 | 7550,96 |
| - 9 | Итого: | 63262,84 | 181751,33 | 173416,56 | 71597,61 |

| № п/п | Содержание | Затраты |
| --- | --- | --- |
| 1 | Текущий ремонт | 48622,66 |
| 2 | Услуги «Троицксантехсервис» | 56746,00 |
| 3 | ИТОГО | 105368,66 |

ТЕКУЩИЙ РЕМОНТ

- Смена ламп накаливания                                                                                     170 руб.

- Общестроительные работы                                                                                 237 руб.

- Устройство ограждения                                                                                      2888 руб.

4.   Ремонт системы ХВ                                                                                                  20 руб.

5.   Уборка подвального помещения                                                                      786 руб.

6.   Промывка, опрессовка системы отопления                                    42826 руб.

7.   Вывоз крупногабаритного мусора                                                             1695,66 руб.

ИТОГО:                                                                                                            48622,66  руб.

ПЕРЕЧЕНЬ ВЫПОЛНЕНЫХ РАБОТ ПО ЗАЯВКАМ СОБСТВЕННИКОВ  МКД:

Канализация:

Отопление:

Электроснабжение:

Общестроительные работы

Аварийные работы:

- Ликвидация  причин затопления квартир, подъездов, подвала

- Восстановление эл. снабжения в доме