- Чурикова, 6        с 01.07.2016 г.   по 30.09.2016 г.

- Общая площадь дома                                                                               1273,6 кв.м

| № п/п | Вид услуги | Сальдо на начало периода | Начислено | Оплаче но | Сальдо на конец периода |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Аванс | 153,62 |  | 14259,71 | -1460,11 |
| 1. | Содержание | 198675,87 | 88230,84 | 76870,69 | 199575,94 |
| 2. | Плата за вывоз ТКО | 18830,41 | 7407,40 | 6522,08 | 18859,18 |
| 3. | Тех обсл. теплосчетчика | 15016,63 | 8054,27 | 7031,29 | 15108,35 |
|  | Тех обсл. домофонов | 7517,22 | 2443,75 | 1959,27 | 7603,61 |
| 4. | Монтаж узла учета теплоэнергии | 7939,19 |  |  | 7939,19 |
|  | Монтаж доводчика | 768,24 |  | 158,71 | 609,92 |
|  | Установка дверного блока | 640,92 |  |  | 640,92 |
|  | Замена светильника | 109,34 |  | 7,11 | 102,23 |
| 6. | Итого: | 249651,44 | 106136,26 | 106808,86 | 248978,84 |

| № п/п | Содержание | Затраты |
| --- | --- | --- |
| 1 | Текущий ремонт | 105288,71 |
| 2 | Услуги «Троицксантехсервис» | 20810,62 |
| 3 | ИТОГО | 126099,33 |

ТЕКУЩИЙ РЕМОНТ

- Частичный ремонт крыши                                                                                       913 руб.

2.    Ремонт системы ХВС, ГВС                                                                 87894 руб.

3.   Промывка, опрессовка системы отопления                                                  13696 руб.

4.    Вывоз крупногабаритного мусора                                                                 2785,71 руб.

ИТОГО:                                                                                                        105288,71 руб.

ПЕРЕЧЕНЬ ВЫПОЛНЕНЫХ РАБОТ ПО ЗАЯВКАМ СОБСТВЕННИКОВ  МКД:

Сантехника

Канализация:

Отопление:

Электроснабжение:

Общестроительные работы

Аварийные работы:

- Ликвидация  причин затопления квартир, подъездов, подвала

- Восстановление эл. снабжения в доме