- Советская, 2                     4 кв. 2014г

Общая площадь дома                                                                       2596.4 кв.м

| № п/п | Вид услуги | Сальдо на начало периода | Начислено | Оплаче но | Сальдо на конец периода |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Содержание | 31189,07 | 90121,2 | 95446,63 | 25863,64 |
| 2. | Вывоз ТБО | 2540,8 | 7789,2 | 8209,61 | 2120,39 |
| 3. | Монтаж узла учета т/э | 1262,75 |  | 56,81 | 1205,94 |
| 4 | Тех. обсл. т/счетчика | 2348,07 | 8568,12 | 9057,78 | 1858,41 |
| 5 | Аванс |  |  | 38135,36 | - 3132,01 |
| 6. | Итого: | 37340,69 | 106478,52 | 150906,19 | 27916,37 |

| № п/п | Содержание | Затраты |
| --- | --- | --- |
| 1 | Текущий ремонт | 22500,00 |
| 2 | Слесарь |  |
| 3 | Электрик |  |
| 4 | Общестроительные работы |  |
| 5 | Дворник |  |
| 6 | Аварийная служба |  |
| 7 | Допол. расходы в весенне-осенний период (подвоз грунта, песка и др.) |  |
| 8 | ИТР |  |
| 9 | Услуги ООО «Троицксантехсервис» | 16746,78 |
| 10 | ИТОГО | 39246,78 |

ТЕКУЩИЙ РЕМОНТ

1.  Ремонт системы ХГВС                                                                                   20713   руб.

2. Установка  запорной арматуры (т/узел)                                                      1555  руб.

3. Заделка подвальных окон                                                                                134  руб.

4.  Смена ламп накаливания                                                                                 98   руб.

ИТОГО:                                                                                                                 22500 руб.

ПЕРЕЧЕНЬ ВЫПОЛНЕНЫХ РАБОТ ПО ЗАЯВКАМ СОБСТВЕННИКОВ  МКД:

Сантехника

- Устранение течи воды под ванной

- Устранение течи стояков ХГВС

- Восстановление  напора ХГВС

- Установка водосчетчиков

- Устранение течи  вод в подвале

- Замена входных вентилей

- Отключение водоснабжения по просьбе жильцов

Канализация:

- Устранение засора канализации

- Замена крышки унитаза

Отопление:

- Регулирование температурного режима  в квартирах и температуры ГВС

- Замена батареи

- Устранение течи крана на батареи

Электроснабжение:

- Восстановление освещения в подъездах и перед подъездом

- Восстановление освещения в квартирах

- Ремонтные работы в квартирах по заявкам  жильцов

Общестроительные работы

Аварийные работы:

- Ликвидация  причин затопления квартир, подъездов, подвала

- Восстановление эл. снабжения в доме