- Гагарина, 32а           01. 01.2014 г.   по 30.06.2014 г.

Общая площадь дома                                                                      3322.5 кв.м

| № п/п | Вид услуги | Сальдо на начало периода | Начислено | Оплаче но | Сальдо на конец периода |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Содержание | 58220,36 | 315986,51 | 301011,62 | 73195,25 |
| 2. | Вывоз ТБО | 3962,26 | 19943,4 | 18272,26 | 5633,4 |
|  | Тех. обслуживание ВДГО | 88,73 | 1164,66 | 1059,23 | 194,16 |
| 4. | Итого: | 62271,35 | 337094,57 | 320343,11 | 79022,81 |

| № п/п | Содержание | Затраты |
| --- | --- | --- |
| 1 | Текущий ремонт | 39133 |
| 2 | Услуги «Троицксантехсервис» | 113492,00 |
| 3 | ИТОГО | 152625,00 |

ТЕКУЩИЙ РЕМОНТ

- Сантехнические работы                                                                                         350 руб.

- Завоз песка                                                                                                               666  руб.

- Смена ламп накаливания                                                                                    1016 руб.

- Промывка опрессовка системы отопления                                                  37101 руб.

ИТОГО:                                                                                                                    39133  руб.

ПЕРЕЧЕНЬ ВЫПОЛНЕНЫХ РАБОТ ПО ЗАЯВКАМ СОБСТВЕННИКОВ  МКД:

Сантехнические работы:

Канализация:

Отопление:

Электроснабжение:

Общестроительные работы

Аварийные работы:

- Ликвидация  причин затопления квартир, подвала

- Восстановление эл. снабжения в доме