- Ленина, 2а      с 01. 01.2014 г.   по 30.06.2014 г.

Общая площадь дома                                                                       2686.6 кв.м

| № п/п | Вид услуги | Сальдо на начало периода | Начислено | Оплачено | Сальдо на конец периода |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Содержание | 77648,82 | 203841,29 | 166364,8 | 115125,51 |
| 2. | Вывоз ТБО | 6205,02 | 17245,51 | 13988,91 | 9461,62 |
| 3. | Тех. обсл. теплосчетчика | 5302,75 | 19412,14 | 15415,34 | 9299,55 |
| 4. | Монтаж домофона |  | 19231,36 | 12538,41 | 6692,95 |
| 5. | Тех. обсл. домофона |  | 123,5 | 13,00 | 110,5 |
| 6. | Итого: | 89156,59 | 259853,8 | 208320,46 | 140690,13 |

| № п/п | Содержание | Затраты |
| --- | --- | --- |
| 1 | Текущий ремонт | 142302,00 |
| 2 | Услуги «Троицксантехсервис» | 113492,00 |
| 3 | ИТОГО | 255794,00 |

ТЕКУЩИЙ РЕМОНТ

- Выкашивание травы                                                                                               1268 руб.

- Смена ламп накаливания                                                                                     1306 руб.

- Установка доводчика   (с 1 по 4 подъезд)                                                        6037 руб.

- Ремонт системы отопления                                                                               69286 руб.

- Ремонт системы канализации                                                                                 96 руб.

- Ремонт системы ХВС                                                                                           11385 руб.

- Ремонт системы ГВС                                                                                           22320 руб.

- Сантехнические работы                                                                                        1239 руб.

- Промывка опрессовка системы отопления                                                   29365 руб.

Итого:                                                                                                                  142302   руб.

ПЕРЕЧЕНЬ ВЫПОЛНЕНЫХ РАБОТ ПО ЗАЯВКАМ СОБСТВЕННИКОВ  МКД:

Сантехнические работы:

- Устранение течи  смесителей  в кухнях, в ванных

- Устранение течи  водосчетчиков

- Устранение течи смывных бачков

- Замена смесителя

Канализация:

- Устранение течи канализационного стояка

Отопление:

- Регулирование  теплоснабжения и температуры ГВС  в квартирах

- Устранение течи трубы отопления

Электроснабжение:

- Восстановление освещения в квартирах

- Ремонтные работы в квартирах по просьбе жильцов

Общестроительные работы

- Устранение течи кровли

- Ремонт перил

Аварийные работы:

- Ликвидация  причин затопления квартир, подвала

- Восстановление эл. снабжения в доме