- Советская, 8            с 01. 01.2014 г.   по 30.06.2014 г.

Общая площадь дома                                                                       3036.6 кв.м

| № п/п | Вид услуги | Сальдо на начало периода | Начислено | Оплаче но | Сальдо на конец периода |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Содержание | 37703,58 | 225141,84 | 222402,09 | 40443,33 |
| 2. | Вывоз ТБО | 3295,18 | 18156,6 | 18134,82 | 3316,96 |
| 5 | Монтаж узла учета т/энергии | - 227,1 |  | - 135,95 | - 91,15 |
| 6 | Тех обсл. домофонов | 1750,94 | 8640,00 | 8677,1 | 1713,84 |
| 7. | Тех. обсл. т/счетчиков | 2716,29 | 19972,26 | 19183,04 | 3505,51 |
| 9 | Итого: | 45238,89 | 271910,7 | 268261,03 | 48888,49 |

| № п/п | Содержание | Затраты |
| --- | --- | --- |
| 1 | Текущий ремонт | 61283 |
| 2 | Услуги «Троицксантехсервис» | 113492,00 |
| 3 | ИТОГО | 174775,00 |

ТЕКУЩИЙ РЕМОНТ

- Ремонт системы ХГВС                                                                                     4237 руб.

- Ремонт системы канализации                                                                     6418 руб.

- Смена ламп энергосберегающих, светильников                                    8459 руб.

- Смена ламп накаливания                                                                                318 руб.

- Протяжка провода                                                                                          6436 руб.

- Уборка подвала                                                                                                4431 руб.

- Завоз песка                                                                                                          897 руб.

- Выкашивание травы                                                                                       2123 руб.

- Промывка опрессовка системы отопления                                              27964 руб.

ИТОГО:                                                                                                                  61283   руб.

ПЕРЕЧЕНЬ ВЫПОЛНЕНЫХ РАБОТ ПО ЗАЯВКАМ СОБСТВЕННИКОВ  МКД:

Канализация:

Отопление:

Электроснабжение:

Общестроительные работы

Аварийные работы:

- Ликвидация  причин затопления квартир, подъездов, подвала

- Восстановление эл. снабжения в доме