## 9,22-1,26
Приложение №1
к договору на обслуживание многоквартирного дома от____________г.
Перечень и стоимость работ по содержанию общего имущества многоквартирного дома по адресу _______________________________ д. ______ на 2016 год
№ п/п |  | Стоимость содержания общего имущества многовкартирного дома, врасчете на 1 кв.м. общей площади жилого (нежилого) помещения, руб. в месяц | Периодичность выполнения работ
1 | Уборка земельного участка: | 2.59
| Подметание земельного участка в летний период в границах согласно прилагаемой схемы |  | Ежедневно в течении года в рабочие дни
| Уборка мусора с газонов, урн в границах согласно прилагаемой схемы |  | Ежедневно в течении года в рабочие дни
| Уборка мусора на контейнерных площадках и на расстоянии 2 метров от периметра контейнерной площадки |  | Ежедневно в течении года в рабочие дни
| Сдвижка и подметание снега в границах земельного участка согласно прилагаемой схемы |  | по мере необходимости
2 | Убока помещений общего пользования | 1.01 | 1 раз в месяц - мытье пола 2 раза в месяц подметание пола
3 | Подготовка многоквартирного дома к сезонной эксплуатации: | 2.5 | 1 раз в год
Консервация системы центрального отопления
Промывка, испытание, расконсервация, опрессовка систем центрального отопления
4 | Дератизация подвальных помещений | 0.13 | 2 раза в год
5 | Дезинсекция подвальных помещений | 0.16 | 2 раза в год
6 | Проведение осмотров конструктивных элементов зданий и внутридомовых инженерных коммуникаций | 1.81
| Осмотр кровли |  | 2 раза в год
| Осмотр несущих конструкций |  | 2 раза в год
| Осмотр фундаментов |  | 2 раза в год
| Осмотр отмосток |  | 2 раза в год
| Осмотр линий электрических сетей, арматуры и электрооборудования |  | Общие: 2 раза в год
| Проверка состояния линий электрических сетей и арматуры, групповых распределительных щитов и переходных коробок, силовых установок |  | Частичные: 3 раза в месяц
| Осмотр системы центрального отопления: проверка состояния трубопровода, отопительных приборов, регулировочной и запорной арматуры |  | Общие: 2 раза в год Частичные: 3 раза в месяц
| Осмотр водопровода, канализации и горячего водоснабжения. Проверка исправности водоразборных кранов, смесителей, запорной арматуры, санитарно-технических приборов.Проверка состояния креплений магистральных водопроводах, раструбов канализационных труб, сифонов |  | Общие: 2 раза в год Частичные: 3 раза в месяц
7 | Аварийно-диспетчерское обслуживание на расстояние, при расположении дома от участка жилищно-эксплуатационной компании: | 4.22 | По заявке в диспетчерскую службу по тел. 2-05-03
Прием заявок аварийного характера
Выезд на место аварии
Локализация аварии путем прекращения предоставления коммунальной услуги во избежание дальнейшего причинения ущерба Заказчику
8 | Услуги ООО "Троицксантехсервис" | 2.67
8.1. | Начисление и прием платы с собственников и нанимателей помещений в многоквартирном доме за жилищно-коммунальные услуги в собственных кассах, их учет, распределение и перечисление собранных средств поставщикам услуг | 1 | Систематически в течении года
| Доставка собственникам и нанимателям помещений в многоквартирном доме квитанций по оплате за жилищно-коммунальные услуги |  | 1 раз в месяц
8.2. | Прием заявлений от собственников и нанимателей помещений в многоквартирном доме с использованием электронной системы документооборота, подготовка ответов на заявления, направление ответов | 0.49 | Систематически в течении года
8.3. | ведение учета дебиторской задолженности; | 0.54
направление уведомлений дебиторам, с задолженностью за жилищно-коммунальные услуги, свыше 1 месяца;
заключение соглашений по погашению задолженности за жилищно-коммунальные услуги
8.4. | Техническое сопровождение: | 0.64
составление актов о некачественном предоставлении жилищно-коммунальных услуг по заявкам аврийно-диспетчерской службы Исполнителя с обеспечением фото- видеосъемки в необходимых случаях
ведение технической документации на многоквартирный дом
составление дефектных ведомостей в соответствии с утвержденным сетевым графиком осмотров
представление заказчику предложений по подержанию, в соответствиии с установленными санитарными и техническими правилами и нормами, и иными требованиями законодательства состояния общего имущества многоквартирного дома
направление предписаний по неисполнению технических условий по содержанию общего имущества многоквартирного дома
| ИТОГО | 15.09
Указанные работы и услуги выполняются Обслуживающей организацией, исходя из собранных средств за содержание общего имущества многоквартирного дома.
Обслуживающая организация
ООО "Троицксантехсервис"
г.Троицк, Челябинская область, ул. Денисова,36; Р/с 40702810572080021168 в Челябинском отделении № 8597 г. Челябинск; К/с 30101810700000000602; БИК 047501602; ИНН 7418017468
______________________ С.В. Ломовцев
м.п.