- Денисова, 32

Общая площадь дома                                                                       1441.8 кв.м

| № п/п | Вид услуги | Сальдо на начало периода | Начислено | Оплаче но | Сальдо на конец периода |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Содержание | 19844.38 | 167600.71 | 147192.37 | 40252.72 |
| 2. | Вывоз ТБО | 1036.55 | 13009.38 | 10855.96 | 3189.97 |
| 3 | Тех ообсл. домофонов |  | 3330 | 2880 | 450 |
| 4 | Итого: | 20880.93 | 183940.09 | 160928.33 | 43892.69 |

| № п/п | Содержание | Затраты |
| --- | --- | --- |
| 1 | Текущий ремонт | 21587 |
| 2 | Слесарь | 16393,27 |
| 3 | Электрик | 5911,38 |
| 4 | Общестроительные работы | 6300,67 |
| 5 | Дворник | 16494,19 |
| 6 | Аварийная служба | 1700,97 |
| 7 | Допол. расходы в весенне-осенний период (подвоз грунта, песка и др.) | 16148,16 |
| 8 | ИТР | 26514,7 |
| 9 | ГСМ | 792,99 |
| 10 | Эл. энергия | 389,29 |
| 11 | Вода | 1369,71 |
| 12 | Отопление | 288,24 |
| 13 | Аренда | 2537,57 |
| 14 | Налоги | 24669,2 |
| 15 | ИТОГО | 141097.34 |

ТЕКУЩИЙ РЕМОНТ

- Ремонт системы канализации, ХВС                                                                             5322 руб.

- Ремонт системы канализации                                                                                       1099 руб.

- Ремонт системы отопления                                                                                             581 руб.

- Ремонт системы отопления                                                                                           3724 руб.

- Кронирование  деревьев                                                                                                1435 руб.

- Смена стекал                                                                                                                        351 руб.

- Гидропромывка и опрессовка                                                                                       9075 руб.

ИТОГО:                                                                                                                              21587 руб.

ПЕРЕЧЕНЬ ВЫПОЛНЕНЫХ РАБОТ ПО ЗАЯВКАМ СОБСТВЕННИКОВ  МКД:

Сантехнические работы:

- Обследование сантехники для замены

- Устранение течи смесителей  в кухне, в ванной

- Устранение течи и замена  гибкой подводки

- Замена смесителей

- Устранение  течи смывных бачков

- Замена входных вентилей

- Замены арматуры смывных  бачков

- Ремонт смывного бачка

- Замена сифонов

- Устранение течи унитазов

- Устранение течи воды в подвале

- Отключение водоснабжения в доме по заявлению жильцов

- Установка водосчетчиков

Канализация:

- Устранения запаха канализации  в подвале

- Устранение течи канализации  в подвале

- Устранение засора канализации в подвале

- Устранение засора канализации в кухнях

- Устранение засора канализации в туалетах, в  ванных

- Ремонт канализационных стояков  в квартирах и в подвале

- Смена канализационных  стояков, лежаков

Отопление:

- Устранение течи стояков отопления, п/ сушителей, батарей

- Восстановление теплоснабжения и  температуры ГВС  в квартирах

- Замена сгонов  на  батареях

- Замена батарей

Электроснабжение:

- Устранения причины запаха  эл. проводки

- Восстановление освещения в квартирах

- Восстановление освещения в подъездах

- Восстановление освещения в подвале

- Восстановление предподъездного освещения

- Ремонт электрорезеток

- Замена эл. патрона на площадках

- Ремонт  электросчетчиков

- Замена пакетников

Общестроительные работы;

- Ремонт фундамента

Аварийные работы:

- Ликвидация  причин затопления квартир, подвала, кофе, аптеки

- Восстановление эл. снабжения в доме

Разное:

- Дератизация подвала

- Дезинсекция подвала