- Денисова, 36

Общая площадь дома                                                                     1894.67 кв.м

| № п/п | Вид услуги | Сальдо на начало периода | Начислено | Оплаче но | Сальдо на конец периода |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Содержание | 23062.27 | 226205.81 | 227232.48 | 22035.6 |
| 2. | Вывоз ТБО | 631.48 | 15789.34 | 15143.26 | 1274.56 |
| 5 | Монтаж узла учета теплоэнергии |  | 47864.22 | 36494.09 | 11370.13 |
| 6 | Тех ообсл. домофонов | 309.15 | 4200 | 4382.92 | 126.23 |
| 9 | Итого: | 24002.9 | 294056.37 | 283252.75 | 34806.62 |

| № п/п | Содержание | Затраты |
| --- | --- | --- |
| 1 | Текущий ремонт | 16082 |
| 2 | Слесарь | 21542,4 |
| 3 | Электрик | 7768,15 |
| 4 | Общестроительные работы | 8279,71 |
| 5 | Дворник | 21675,02 |
| 6 | Аварийная служба | 2235,71 |
| 7 | Допол. расходы в весенне-осенний период (подвоз грунта, песка и др.) | 21220,3 |
| 8 | ИТР | 34842,98 |
| 9 | ГСМ | 1042,07 |
| 10 | Эл. энергия | 511,56 |
| 11 | Вода | 1799,94 |
| 12 | Отопление | 378,93 |
| 13 | Аренда | 3334,78 |
| 14 | Налоги | 32417,81 |
| 15 | ИТОГО | 173131.36 |

ТЕКУЩИЙ РЕМОНТ

- Ремонт системы ГВС                                                                                                              342 руб.

- Смена ламп освещения                                                                                                        390 руб.

- Изготовление урны                                                                                                              1692 руб.

- Ремонт системы ГВС (подвал)                                                                                           2780 руб.

- Гидропромывка и опрессовка                                                                                        10878 руб.

Итого:                                                                                                                                    16082 руб.

ПЕРЕЧЕНЬ ВЫПОЛНЕНЫХ РАБОТ ПО ЗАЯВКАМ СОБСТВЕННИКОВ  МКД:

Сантехнические работы:

- Обследование сантехники для замены

- Восстановление водоснабжения в квартирах

- Восстановление напора ХГВС

- Устранение течи смесителей  в кухне, в ванной

- Замена смесителей

- Замена гибкой подводки

- Установка водосчетчиков

- Устранение  течи смывных бачков

- Устранение  течи  входных  вентилей

- Устранение  течи  стояков  ХГВС

- Замена сифонов

- Устранение течи унитазов

- Установка унитазов

Канализация:

- Устранения запаха канализации  в подвале

- Устранение течи канализации  в подвале

- Устранение засора канализации в ванных

- Устранение засора канализации в кухнях

- Устранение засора канализации в туалетах

- Устранение течи канализационных стояков

- Смена канализационного стояка

Отопление:

- Устранение течи стояков отопления, п/ сушителей

- Восстановление теплоснабжения и  температуры ГВС  в квартирах

- Замена сгонов  на  батареях

- Замена батарей

Электроснабжение:

- Восстановление освещения в квартирах

- Восстановление освещения в подъездах

- Восстановление освещения в подвале

- Восстановление предподъездного освещения

- Ремонт  электросчетчиков

- Изготовление ключей для домофонов

- Ремонт домофона

- Электротехнические работы в квартирах по просьбе жителей

Общестроительные работы;

- Ремонт чердачного люка

Аварийные работы:

- Ликвидация  причин затопления квартир, подвала,

- Восстановление эл. снабжения в доме

Разное:

- Дератизация подвала

- Дезинсекция подвала