- Денисова,36А

Общая площадь дома                                                                       1588.5 кв.м

| № п/п | Вид услуги | Сальдо на начало периода | Начислено | Оплаче но | Сальдо на конец периода |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Содержание | 4986.14 | 184242.36 | 172497.89 | 16730.61 |
| 2. | Вывоз ТБО | 412.92 | 14276.87 | 13082.23 | 1607.56 |
| 6 | Тех ообсл. домофонов | 331.31 | 6098.88 | 5861.54 | 568.65 |
| 9 | Итого: | 5730.37 | 204618.11 | 191441.66 | 18906.82 |

| № п/п | Содержание | Затраты |
| --- | --- | --- |
| 1 | Текущий ремонт | 5683 |
| 2 | Слесарь | 18061,25 |
| 3 | Электрик | 6512,85 |
| 4 | Общестроительные работы | 6941,75 |
| 5 | Дворник | 18172,44 |
| 6 | Аварийная служба | 1874,43 |
| 7 | Допол. расходы в весенне-осенний период (подвоз грунта, песка и др.) | 17791,12 |
| 8 | ИТР | 29212,52 |
| 9 | ГСМ | 873,68 |
| 10 | Эл. энергия | 428,9 |
| 11 | Вода | 1509,08 |
| 12 | Отопление | 317,7 |
| 13 | Аренда | 2795,76 |
| 14 | Налоги | 27179,24 |
| 15 | ИТОГО | 137353,72 |

ТЕКУЩИЙ РЕМОНТ

- Ремонт системы канализации                                                                                          579 руб.

- Смена ламп освещения                                                                                                     588 руб.

- Ремонт системы ХВС                                                                                                             20 руб.

- Гидропромывка и опрессовка                                                                                       4496 руб.

ИТОГО:                                                                                                                                  5683 руб.

ПЕРЕЧЕНЬ ВЫПОЛНЕНЫХ РАБОТ ПО ЗАЯВКАМ СОБСТВЕННИКОВ  МКД:

Сантехнические работы:

- Обследование сантехники для замены

- Восстановление напора ХГВС

- Устранение течи смесителей  в кухне, в ванной

- Замена смесителей

- Прочистка гребенок  ХГВС

- Устранение  течи смывных бачков

- Устранение  течи  входных  вентилей

- Замена входных вентилей

- Замены арматуры смывных  бачков

- Устранение  течи на стояках  ХГВС

- Ремонт смывного бачка

- Сварочные работы на трубах розлива ХВС

- Замена сифонов

- Устранение течи унитазов

- Подключение водонагревателей

- Устранение течи воды в подвале

- Установка в/счетчиков

Канализация:

- Устранения запаха канализации  в подвале

- Устранение течи канализации  в подвале

- Устранение засора канализации в ванных

- Устранение засора канализации в кухнях

- Устранение засора канализации в туалетах

- Ремонтные работы на канализационных стояках

- Смена канализационного стояка

Отопление:

- Устранение течи стояков отопления, п/ сушителей, батарей

- Восстановление теплоснабжения и  температуры ГВС  в квартирах

- Замена сгонов  на  батареях

Электроснабжение:

- Устранения причины запаха  эл. проводки

- Восстановление освещения в квартирах

- Восстановление освещения в подъездах

- Восстановление освещения в подвале

- Восстановление предподъездного освещения

- Ремонт электрорезеток, выключателей

- Замена эл. патрона на площадках

- Ремонт  электросчетчиков

Общестроительные работы;

- Ремонт входной двери

- Прочистка вытяжной вентиляции

Аварийные работы:

- Ликвидация  причин затопления квартир, подвала,

- Восстановление эл. снабжения в доме

Разное:

- Дератизация подвала

- Дезинсекция подвала