- Денисова,38

Общая площадь дома                                                                       1955.2 кв.м

| № п/п | Вид услуги | Сальдо на начало периода | Начислено | Оплаче но | Сальдо на конец периода |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Содержание | 9171.3 | 230116.03 | 214656.36 | 24630.97 |
| 2. | Вывоз ТБО | 419.8 | 16871.22 | 15445.22 | 1845.6 |
| 7. | Тех. обсл. теплосчетчиков |  | 634.49 | 386.79 | 247.7 |
| 9 | Итого: | 9591.1 | 247621.74 | 230488.57 | 26724.27 |

| № п/п | Содержание | Затраты |
| --- | --- | --- |
| 1 | Текущий ремонт | 54192 |
| 2 | Слесарь | 22230,62 |
| 3 | Электрик | 8016,32 |
| 4 | Общестроительные работы | 8544,22 |
| 5 | Дворник | 22367,49 |
| 6 | Аварийная служба | 2307,14 |
| 7 | Допол. расходы в весенне-осенний период (подвоз грунта, песка и др.) | 21898,24 |
| 8 | ИТР | 35956,12 |
| 9 | ГСМ | 1075,36 |
| 10 | Эл. энергия | 527,9 |
| 11 | Вода | 1857,44 |
| 12 | Отопление | 391.04 |
| 13 | Аренда | 3441,15 |
| 14 | Налоги | 33453,47 |
| 15 | ИТОГО | 216258,51 |

ТЕКУЩИЙ РЕМОНТ

- Смена ламп освещения                                                                                                    279 руб.

- Пандус, водосточная труба, спуск из досок                                                             17496 руб.

- Окраска                                                                                                                                2626 руб.

- Ремонт системы отопления, канализации                                                                 1806 руб.

- Навесной козырек                                                                                                          24585 руб.

- Гидропромывка и опрессовка                                                                                       7400 руб.

ИТОГО                                                                                                                                 54192 руб.

ПЕРЕЧЕНЬ ВЫПОЛНЕНЫХ РАБОТ ПО ЗАЯВКАМ СОБСТВЕННИКОВ  МКД:

Сантехнические работы:

- Обследование сантехники для замены

- Восстановление напора ХГВС

- Устранение течи смесителей  в кухне, в ванной

- Замена смесителей

- Ремонт смесителей

- Прочистка гребенок  ХГВС

- Устранение  течи смывных бачков

- Устранение  течи  входных  вентилей

- Замена входных вентилей

- Устранение  течи на стояках  ХГВС

- Замена кран-букс

- Установка раковины

- Устранение течи унитазов

- Отключение и подключение   водонагревателей

Канализация:

- Устранения запаха канализации  в подвале

- Устранение течи канализации  в подвале

- Устранение засора канализации в ванных

- Устранение засора канализации в кухнях

- Устранение засора канализации в туалетах

- Смена канализационного стояка

Отопление:

1.Устранение течи стояков отопления, п/ сушителей. батарей

- Восстановление теплоснабжения и  температуры ГВС  в квартирах

- Устранение течи розлива отопления в подвале

Электроснабжение:

- Устранения причины запаха  эл. проводки

- Восстановление освещения в квартирах

- Восстановление освещения в подъездах

- Восстановление освещения в подвале

- Восстановление предподъездного освещения

- Ремонт электрорезеток, выключателей

- Ремонт  электросчетчиков

Общестроительные работы;

- Ремонт чердачного люка

- Ремонт кровли

Аварийные работы:

- Ликвидация  причин затопления квартир, подвала,

- Восстановление эл. снабжения в доме

Разное:

- Дератизация подвала

- Дезинсекция подвала