- Денисова, 9

Общая площадь дома                                                                      1396.5 кв.м

| № п/п | Вид услуги | Сальдо на начало периода | Начислено | Оплаче но | Сальдо на конец периода |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Содержание | 13418.15 | 181426.47 | 171825.97 | 23018.65 |
| 2. | Вывоз ТБО | 462.82 | 12227.53 | 11243.74 | 1446.61 |
| 5 | Монтаж узла учета теплоэнергии |  | 33323.7 | 22878.82 | 10444.88 |
| 9 | Итого: | 13880.97 | 226977.7 | 205948.53 | 34910.14 |

| № п/п | Содержание | Затраты |
| --- | --- | --- |
| 1 | Текущий ремонт | 51716 |
| 2 | Слесарь | 15878,21 |
| 3 | Электрик | 5725,65 |
| 4 | Общестроительные работы | 6102,71 |
| 5 | Дворник | 15975,96 |
| 6 | Аварийная служба | 1647,87 |
| 7 | Допол. расходы в весенне-осенний период (подвоз грунта, песка и др.) | 15640,8 |
| 8 | ИТР | 25681,64 |
| 9 | ГСМ | 768,08 |
| 10 | Эл. энергия | 377,06 |
| 11 | Вода | 1326,68 |
| 12 | Отопление | 279,36 |
| 13 | Аренда | 2457,84 |
| 14 | Налоги | 23894,12 |
| 15 | ИТОГО | 167471,98 |

ТЕКУЩИЙ РЕМОНТ

- Ремонт подъездов                                                                                                          41393 руб.

- Уборка повального помещения                                                                                       460 руб.

- Ремонт системы канализации                                                                                          640 руб.

- Ремонт системы канализации                                                                                       1781 руб.

- Гидропромывка и опрессовка                                                                                       7442 руб.

ИТОГО:                                                                                                                               51716 руб.

ПЕРЕЧЕНЬ ВЫПОЛНЕНЫХ РАБОТ ПО ЗАЯВКАМ СОБСТВЕННИКОВ  МКД:

Сантехнические работы:

- Обследование сантехники для замены

- Восстановление напора ХГВС

- Устранение течи смесителей  в кухне, в ванной

- Замена смесителей

- Прочистка гребенок  ХГВС

- Устранение  течи смывных бачков

- Устранение  течи  входных  вентилей

- Замена входных вентилей

- Замены арматуры смывных  бачков

- Устранение  течи на стояках  ХГВС

- Ремонт смывного бачка

- Сварочные работы на трубах розлива ХВС

- Замена сифонов

- Устранение течи унитазов

- Подключение водонагревателей

- Устранение течи воды в подвале

Канализация:

- Устранения запаха канализации  в подвале

- Устранение течи канализации  в подвале

- Устранение засора канализации в ванных

- Устранение засора канализации в кухнях

- Устранение засора канализации в туалетах

- Ремонтные работы на канализационных стояках

- Смена канализационного стояка

Отопление:

- Устранение течи стояков отопления, п/ сушителей

- Восстановление теплоснабжения и  температуры ГВС  в квартирах

- Замена сгонов  на  батареях

Электроснабжение:

- Устранения причины запаха  эл. проводки

- Восстановление освещения в квартирах

- Восстановление освещения в подъездах

- Восстановление освещения в подвале

- Восстановление предподъездного освещения

- Ремонт электрорезеток

- Замена эл. патрона на площадках

- Ремонт  электросчетчиков

Аварийные работы:

- Ликвидация  причин затопления квартир, подвала, кофе, аптеки

- Восстановление эл. снабжения в доме

Разное:

- Дератизация подвала

- Дезинсекция подвала