- Фрунзе, 2

Общая площадь дома                                                                    2482.8 кв.м

| № п/п | Вид услуги | Сальдо на начало периода | Начислено | Оплаче но | Сальдо на конец периода |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Содержание | 17139.73 | 345320.36 | 287369.32 | 75090.77 |
| 2. | Вывоз ТБО | 68.75 | 24758.71 | 19997.64 | 4829.82 |
| 3. | Газоснабжение | 6343.22 | 119915.56 | 112017.34 | 14241.44 |
| 5 | Монтаж узла учета теплоэнергии |  | 29992.57 | 7139.65 | 22852.92 |
| 9 | Итого: | 23551.7 | 519987.2 | 426523.95 | 117014.95 |

| № п/п | Содержание | Затраты |
| --- | --- | --- |
| 1 | Текущий ремонт | 21512 |
| 2 | Слесарь | 28229,44 |
| 3 | Электрик | 10179,48 |
| 4 | Общестроительные работы | 10849.84 |
| 5 | Дворник | 28403,23 |
| 7 | Допол. расходы в весенне-осенний период (подвоз грунта, песка и др) | 27807,36 |
| 7 | ИТР | 45658,69 |
| 8 | ГСМ | 1365,54 |
| 9 | Эл. энергия | 670,36 |
| 10 | Вода | 2358,66 |
| 11 | Отопление | 496,56 |
| 12 | Аренда | 4369,73 |
| 13 | Налоги | 42480,71 |
| 14 | ИТОГО | 213531,76 |

ТЕКУЩИЙ РЕМОНТ

- Ремонт системы ГВС                                                                                              194 руб.

- Ремонт системы ХВС                                                                                               775 руб.

- Установка вентиля (лет. в/провод.)                                                                    434 руб.

- Ремонт системы канализации                                                                            1425 руб.

- Ремонт системы канализации, отопления                                                      2521 руб.

- Гидропромывка и опрессовка                                                                         16163 руб.

ИТОГО:                                                                                                                    21512 руб.

ПЕРЕЧЕНЬ ВЫПОЛНЕНЫХ РАБОТ ПО ЗАЯВКАМ СОБСТВЕННИКОВ  МКД:

- Восстановление водоснабжения в кухне

- Устранение течи смесителей

- Замена смесителей

- Ремонт смывных бачков

- Устранение течи входных  вентилей

- Установка водосчетчиков

- Устранения течи смывных бачков

- Смена гребенки

- Устранение течи стояков ХГВС

- Установка заглушек на трубы ГВС

- Восстановление  напора ХГВС

- Устранение течи труб ХГВС

- Установка  смывных  бачков

- Устранение засора труб ХГВС

- Устранение течи за унитазами

- Устранение течи воды в подвале

- Замена кран-буксы

- Устранение парения  (порыва) в подвале

- Отключение и подключения стояков ХГВС по заявлениям  жильцов

Канализация:

- Устранение течи канализационных  стояков в туалетах, подвале

- Устранения запаха канализации  в подвале

- Прочистка канализационной вытяжки на чердаке

- Устранение засора канализации в ванных

- Устранение засора канализации в кухнях

- Устранение течи общих  канализационных стояков

- Устранение засора канализации в туалетах

- Замена общих  канализационных стояков

- Устранение течи канализации из колодца в подвал

- Устранение течи канализационного лежака в ванной

- Замена канализационного стояка, лежака

Отопление:

- Устранение течи полотенцесушителей

- Восстановление теплоснабжения и температуры ГВС  в квартирах

- Установка  крана на батареях

- Устранение порыва батареи

- Устранение течи стояков  отопления

- Замена батареи в квартирах

- Устранение порывов трубопроводов отопления в подвале

- Регулировочные работы по улучшению  температурного режима в квартирах

- Осмотр отопительного оборудования в квартирах

- Замена стояков отопления   в квартирах

- Замена полотенцесушителей

Электроснабжение:

- Восстановление освещения в квартирах

- Восстановление освещения в подъездах

- Восстановление освещения в подвале

- Восстановление предподъездного освещения

- Подключение электроавтомата

- Ремонт электрощита

- Устранение причин запаха горелой эл. проводки

- Устранение повреждений электропроводки

- Ремонт эл. счетчика

- Установка плафонов на площадках подъездов

- Восстановление напряжения в сети

- Подключение, отключение водонагревателей

- Подключение эл. плиты

Общестроительные работы

- Ремонт вытяжной вентиляции, установка  решеток

- Ремонт чердачного люка

- Ремонт входной двери

- Ремонт кровли

- Ремонт поручней возле подъезда

- Остекление подъездных окон

- Утепление стояка отопления в тамбуре

- Ремонт контейнера для ТБО

Аварийные работы:

- Ликвидация  причин затопления квартир, подъездов, подвала

- Восстановление эл. снабжения в доме

Разное:

- Дератизация подвала

- Дезинсекция подвала