- Гагарина, 22

Общая площадь дома                                                                         1988 кв.м

| № п/п | Вид услуги | Сальдо на начало периода | Начислено | Оплачено | Сальдо на конец периода |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Содержание | 15687.04 | 230965.94 | 216770.15 | 29882.83 |
| 2. | Вывоз ТБО | 902.66 | 17404.49 | 17034.2 | 1272.95 |
| 9 | Итого: | 16589.7 | 248370.43 | 233804.36 | 31155.78 |

| № п/п | Содержание | Затраты |
| --- | --- | --- |
| 1 | Текущий ремонт | 438678 |
| 2 | Слесарь | 22603,56 |
| 3 | Электрик | 8150,8 |
| 4 | Общестроительные работы | 8687,56 |
| 5 | Дворник | 22742,72 |
| 6 | Аварийная служба | 2345,84 |
| 7 | Допол. расходы в весенне-осенний период (подвоз грунта, песка и др) | 22265,6 |
| 8 | ИТР | 36559,32 |
| 9 | ГСМ | 1093,4 |
| 10 | Эл. энергия | 536,76 |
| 11 | Вода | 1888,6 |
| 12 | Отопление | 397,6 |
| 13 | Аренда | 3498,88 |
| 14 | Налоги | 34014,68 |
| 15 | ИТОГО | 603463,32 |

ТЕКУЩИЙ РЕМОНТ

- Смена ламп освещения                                                                                                      613 руб.

- Ремонт системы отопления                                                                                             2283 руб.

- Установка циркуляционного насоса                                                                           22599 руб.

- Изоляция труб отопления                                                                                            410135 руб.

- Гидропромывка и опрессовка                                                                                        3048 руб.

ИТОГО:                                                                                                                             438678 руб.

ПЕРЕЧЕНЬ ВЫПОЛНЕНЫХ РАБОТ ПО ЗАЯВКАМ СОБСТВЕННИКОВ  МКД:

Сантехнические работы:

- Устранение течи смесителей  в кухнях, в ванных

- Восстановление  напора ХГВС

- Устранение течи  смывных  бачков

- Устранение течи  входных  вентилей

- Замена входных вентилей

- Установка сантехнического оборудования

- Восстановление водоснабжения в квартирах

- Замена кран-букс

- Замена арматуры смывного  бачка

- Устранение течи стояка ГВС

- Замена смесителей

- Замена труб ХГВС

Канализация:

- Устранение запаха канализации  в подвале

- Устранение засора канализации в ванных

- Устранение засора канализации в кухнях

- Устранение засора канализации в туалетах

- Замена частей общих канализационных стояков

- Замена канализационных стояков

Отопление:

- Устранение течи полотенцесушителей

- Восстановление теплоснабжения и температуры ГВС  в квартирах

- Устранение течи кранов на батареях

- Устранение течи батарей

- Замена сгонов батареи

- Смена радиаторов

- Установка радиаторов в подъезде

- Установка перемычек на батарею

Электроснабжение:

- Устранение причин запаха эл. проводки

- Восстановление освещения в квартирах

- Восстановление освещения в подъездах

- Восстановление освещения в подвале

- Восстановление предподъездного освещения

- Ремонт электрорезеткок

- Замена эл. патрона на площадках

- Эл.технические работы в квартирах по просьбе жильцов

Общестроительные работы

- Замена стекал в подъездах

- Прочистка вытяжной вентиляции

- Установка  доски объявлений на подъезде

- Ремонт водосточной трубы между 2 и 3 подъездами

- Ремонт входной двери

Аварийные работы:

- Ликвидация  причин затопления квартир, подвала

- Восстановление эл. снабжения в доме

Разное:

- Дератизация подвала

- Дезинсекция подвала