- Гагарина, 28

Общая площадь дома                                                                          4734 кв.м

| № п/п | Вид услуги | Сальдо на начало периода | Начислено | Оплаче но | Сальдо на конец периода |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Содержание | 52662.78 | 549900.22 | 523187.24 | 79375.76 |
| 2. | Вывоз ТБО | 3653.41 | 41663.09 | 39286.61 | 6029.89 |
| 3 | Итого: | 56741.19 | 596063.31 | 566801.24 | 86003.26 |

| № п/п | Содержание | Затраты |
| --- | --- | --- |
| 1 | Текущий ремонт | 129869 |
| 2 | Слесарь | 53825,58 |
| 3 | Электрик | 19409,4 |
| 4 | Общестроительные работы | 20687,58 |
| 5 | Дворник | 54156,96 |
| 6 | Уборщики | 21208,32 |
| 7 | Аварийная служба | 5586,12 |
| 8 | Допол. расходы в весенне-осенний период (подвоз грунта, песка и др) | 53020,8 |
| 9 | ИТР | 87058,26 |
| 10 | ГСМ | 2603,7 |
| 11 | Эл. энергия | 1278,18 |
| 12 | Вода | 4497,3 |
| 13 | Отопление | 946,8 |
| 14 | Аренда | 8331,84 |
| 15 | Налоги | 80998,74 |
| 16 | ИТОГО | 543478,58 |

ТЕКУЩИЙ РЕМОНТ

- Ремонт системы ГВС                                                                                                            362 руб.

- Ремонт системы ГВС, ХВС (подвал)                                                                               2838 руб.

- Ремонт системы канализации                                                                                        2002 руб.

- Ремонт системы ХВС                                                                                                         1928 руб.

- Ремонт подъездов                                                                                                         104629 руб.

- Гидропромывка и опрессовка                                                                                      18110 руб.

ИТОГО:                                                                                                                              129869 руб.

ПЕРЕЧЕНЬ ВЫПОЛНЕНЫХ РАБОТ ПО ЗАЯВКАМ СОБСТВЕННИКОВ  МКД:

- Ремонт кранов ГВС

- Восстановление водоснабжения в кухне

- Ремонт смывных бачков

- Ремонт входных  вентилей

- Устранение течи стояков ХВС в ванной

- Устранение течи под мойками

- Замена стояков ХГВС

- Замена сифона под раковиной

- Устранение течи стояков ХГВС

- Устранение течи стояков (м/пластика) в туалетах

- Устранение течи  смесителей в ванных

- Устранение течи стояков ГВС в туалетах

- Восстановление  напора ХГВС

- Устранение течи труб ХГВС

- Устранение течи сифонов под ваннами

- Устранение течи смывных  бачков

- Установка водосчетчиков

- Устранение течи под ванной

- Замена водопроводных труб

- Ремонт стояков ХГВС

- Обследование стояков ХГВС

- Устранение засора труб ХГВС

- Устранение течи по сварочным  швам  труб ХГВС

- Устранение течи под смывными бачками

- Устранение течи воды в подвале

- Замена сантехнического оборудования

- Замена унитаза

- Подключение  гибкой подводки в кухнях

- Установка моек в кухнях

Канализация:

- Устранение течи канализационных  стояков в туалетах, подвале

- Устранения запаха канализации  в подвале

- Прочистка канализационной вытяжки на чердаке

- Устранение засора канализации в ванных

- Устранение засора канализации в кухнях

- Устранение течи общих  канализационных стояков

- Устранение засора канализации в туалетах

- Замена общих  канализационных стояков

- Течь канализации в бойлерной

- Устранение течи канализации из колодца в подвал

- Устранение течи канализационного лежака в ванной

Отопление:

- Устранение течи полотенцесушителей

- Восстановление теплоснабжение в квартирах

- Устранение течи крана на батареях

- Устранение течи батареи

- Устранение течи стояков  отопления

- Замена батареи в квартирах

- Устранение порывов трубопроводов отопления в подвале

- Регулировочные работы по улучшению  температурного режима в квартирах

- Осмотр отопительного оборудования в квартирах

- Замена металлических труб  отопления   на трубы из полипропилена

- Замена полотенцесушителей

Электроснабжение:

- Восстановление освещения в квартирах

- Восстановление освещения в подъездах

- Восстановление освещения в подвале

- Восстановление предподъездного освещения

- Подключение электроавтомата

- Ремонт электрорезеток

- Устранение повреждений электропроводки

- Ремонтные работы в ВРУ

- Установка плафонов на площадках подъездов

- Восстановление напряжения в сети

- Подключение, отключение водонагревателей

Общестроительные работы

- Ремонт подъездных окон

- Ремонт площадки на 5 этаже

- Ремонт карниза под окном 3 подъезда

Аварийные работы:

- Ликвидация  причин затопления квартир, подъездов, подвала

- Восстановление эл. снабжения в доме

Разное:

- Дератизация подвала

- Дезинсекция подвала