- Гагарина, 16

Общая площадь дома                                                                      1361.9 кв.м

| № п/п | Вид услуги | Сальдо на начало периода | Начислено | Оплачено | Сальдо на конец периода |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Содержание | 41010.44 | 182525.7 | 128663.84 | 94872.3 |
| 2. | Вывоз ТБО | 9471.5 | 20471.16 | 16782.1 | 13160.56 |
| 9 | Итого: | 50481.94 | 202996.86 | 145445.94 | 108032.86 |

| № п/п | Содержание | Затраты |
| --- | --- | --- |
| 1 | Текущий ремонт | 7384 |
| 2 | Слесарь | 15484,8 |
| 3 | Электрик | 5583,79 |
| 4 | Общестроительные работы | 5951,5 |
| 5 | Дворник | 15580,14 |
| 6 | Аварийная служба | 1607,04 |
| 7 | Допол. расходы в весенне-осенний период (подвоз грунта, песка и др) | 15253,28 |
| 8 | ИТР | 25045,34 |
| 9 | ГСМ | 749,05 |
| 10 | Эл. энергия | 367,71 |
| 11 | Вода | 1293,81 |
| 12 | Отопление | 272,38 |
| 13 | Аренда | 2396,94 |
| 14 | Налоги | 23302,11 |
| 15 | ИТОГО | 120371,89 |

ТЕКУЩИЙ РЕМОНТ

- Уборка подвального помещения                                                                                            462 руб.

- Гидропромывка и опрессовка                                                                                               6922 руб.

ИТОГО:                                                                                                                                           7384 руб.

ПЕРЕЧЕНЬ ВЫПОЛНЕНЫХ РАБОТ ПО ЗАЯВКАМ СОБСТВЕННИКОВ  МКД:

Сантехнические работы:

- Устранение течи смесителей  в мойках, душевых

- Восстановление  напора ХГВС

- Устранение течи  смывных  бачков

- Устранение течи  труб ХГВС в мойке

- Ремонт  входных вентилей

- Установка сантехнического оборудования

- Восстановление водоснабжения в мойках

- Устранение течи в подвале

- Устранение течи под мойками

- Замена смесителей

- Замена труб ХГВС

- Ремонт  смесителей

- Установка кран-букс

- Ремонт слива в туалете

- Установка заглушек

- Отключение стояков по просьбе жителей

Канализация:

- Устранение запаха канализации  в подвале

- Устранение засора канализации в мойках

- Устранение засора канализации в кухнях

- Устранение засора канализации в туалетах, душевых

- Устранение течи  канализационных стояков, лежаков

- Замена канализационных стояков

- Ремонт сливов в мойках

Отопление:

- Устранение течи полотенцесушителей

- Восстановление теплоснабжения и температуры ГВС  в квартирах

- Устранение течи кранов на батареях

- Устранение течи батарей

- Устранение течи стояков отопления

- Замена сгонов батареи

- Смена радиаторов, полотенцесушителей

- Замена стояков отопления

- Замена стояков отопления на полипропилен

- Установка радиаторов

Электроснабжение:

- Устранение причин запаха эл. проводки

- Восстановление освещения в квартирах, коридорах

- Восстановление освещения в помещениях общего пользования

- Восстановление освещения в подвале

- Восстановление предподъездного освещения

- Ремонт электрорезеткок, эл. проводки

- Замена эл. ламп ДРЛ

- Эл.технические работы в квартирах по просьбе жильцов

Общестроительные работы

1.    Замена стекол в подъездах, в помещениях общего пользования

2.    Остекление окон в подъезде

3.     Ремонт карнизов

Аварийные работы:

- Ликвидация  причин затопления квартир, подвала

- Восстановление эл. снабжения в доме

Разное:

- Дератизация подвала

- Дезинсекция подвала