- Гагарина, 16а

Общая площадь дома                                                                       1364.4 кв.м

| № п/п | Вид услуги | Сальдо на начало периода | Начислено | Оплаче но | Сальдо на конец периода |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Содержание | 38393.57 | 169978.62 | 138858.48 | 69513.71 |
| 2. | Вывоз ТБО | 8856.36 | 21687.71 | 20814.55 | 9729.52 |
| 9 | Итого: | 47249.93 | 191666.33 | 159676.03 | 79243.23 |

| № п/п | Содержание | Затраты |
| --- | --- | --- |
| 1 | Текущий ремонт | 6922 |
| 2 | Слесарь | 15513,23 |
| 3 | Электрик | 5594,04 |
| 4 | Общестроительные работы | 5962,43 |
| 5 | Дворник | 15608,74 |
| 6 | Аварийная служба | 1609,99 |
| 7 | Допол. расходы в весенне-осенний период (подвоз грунта, песка и др) | 15281,28 |
| 8 | ИТР | 25091,32 |
| 9 | ГСМ | 750,42 |
| 10 | Эл. энергия | 368,39 |
| 11 | Вода | 1296,18 |
| 12 | Отопление | 272,88 |
| 13 | Аренда | 2401,34 |
| 14 | Налоги | 23344,88 |
| 15 | ИТОГО | 120017,12 |

ТЕКУЩИЙ РЕМОНТ

- Гидропромывка и опрессовка                                                                                         6922 руб.

ИТОГО:                                                                                                                                  6922  руб.

ПЕРЕЧЕНЬ ВЫПОЛНЕНЫХ РАБОТ ПО ЗАЯВКАМ СОБСТВЕННИКОВ  МКД:

Сантехнические работы:

- Устранение течи смесителей  в кухнях, в ванных

- Восстановление  напора ХГВС

- Замена смывных бачков, унитазов

- Устранение течи  смывных  бачков

- Устранение течи  входных  вентилей

- Замена входных вентилей

- Замена  сантехнического оборудования

- Восстановление водоснабжения в кухнях, душевых, туалетах

- Устранение течи стояков ХГВС

- Устранение течи под мойками

- Замена смесителей

- Замена труб ХГВС

- Устранение течи в подвале

- Ремонт смывного бачка

Канализация:

- Устранение запаха канализации  в подвале

- Устранение засора канализации в мойках

- Устранение засора канализации в кухнях

- Устранение засора канализации в туалетах, душевых

- Устранение течи  канализационных стояков, лежаков

- Замена канализационных стояков

- Ремонт сливов в мойках

Отопление:

- Восстановление теплоснабжения и температуры ГВС  в квартирах

- Устранение течи кранов на батареях

- Устранение течи батарей

- Устранение течи стояков отопления

- Замена сгонов батареи

- Смена радиаторов, полотенцесушителей

- Установка радиаторов в подъезде

Электроснабжение:

- Устранение причин запаха эл. проводки

- Восстановление освещения в квартирах, коридорах

- Восстановление освещения в помещениях общего пользования

- Восстановление освещения в подвале

- Восстановление предподъездного освещения

- Ремонт электрорезеткок, эл. проводки

- Замена эл. ламп ДРЛ

- Эл.технические работы в квартирах по просьбе жильцов

Общестроительные работы

1.    Замена стекол в подъездах, в помещениях общего пользования

2.    Остекление окон в подъезде

3.     Ремонт крыльца

Аварийные работы:

- Ликвидация  причин затопления квартир, подвала

- Восстановление эл. снабжения в доме

Разное:

- Дератизация подвала

- Дезинсекция подвала