- Гагарина, 3в

Общая площадь дома                                                                       3216.4 кв.м

| № п/п | Вид услуги | Сальдо на начало периода | Начислено | Оплаче но | Сальдо на конец периода |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Содержание | 26721.13 | 373716.36 | 348517.77 | 51919.72 |
| 2. | Вывоз ТБО | 2157.19 | 28960.87 | 27236.85 | 3881.21 |
| 5 | Монтаж узла учета теплоэнергии | 2721.48 |  | 1983.05 | 738.43 |
| 7. | Тех. обсл. теплосчетчиков |  | 3152.36 | 1269.95 | 1882.41 |
| 9 | Итого: | 29901.87 | 405829.59 | 379713.44 | 56018.02 |

| № п/п | Содержание | Затраты |
| --- | --- | --- |
| 1 | Текущий ремонт | 21560 |
| 2 | Слесарь | 36570,47 |
| 3 | Электрик | 13187,24 |
| 4 | Общестроительные работы | 14055,67 |
| 5 | Дворник | 36795,62 |
| 6 | Аварийная служба | 3795,35 |
| 7 | Допол. расходы в весенне-осенний период (подвоз грунта, песка и др.) | 36023,68 |
| 8 | ИТР | 59149,6 |
| 9 | ГСМ | 1769,02 |
| 10 | Эл. энергия | 868,43 |
| 11 | Вода | 3055,58 |
| 12 | Отопление | 643,28 |
| 13 | Аренда | 5660,86 |
| 14 | Налоги | 55032,6 |
| 15 | ИТОГО | 288167,4 |

ТЕКУЩИЙ РЕМОНТ

- Ремонт системы отопления                                                                                           1142 руб.

- Ремонт системы отопления (подвал)                                                                          1141 руб.

- Ремонт системы отопления (теплоузел)                                                                    3114 руб.

- Гидропромывка и опрессовка                                                                                     16163 руб.

ИТОГО:                                                                                                                                21560 руб.

ПЕРЕЧЕНЬ ВЫПОЛНЕНЫХ РАБОТ ПО ЗАЯВКАМ СОБСТВЕННИКОВ  МКД:

Сантехнические работы:

- Устранение течи  смесителей  в кухнях, в ванных

- Восстановление  напора ХГВС

- Восстановление водоснабжения в квартирах

- Установка водосчетчиков

- Установка смесителей

- Устранение течи  смывного бачка

- Ремонт смывного бочка

- Устранение течи входных  вентилей

- Устранение течи стояков ХГВС  из металлопластика

- Устранение течи труб  розлива ХГВС в подвале

- Замена унитазов

- Отключение в/снабжения по просьбе жильцов

- Замена сантехники

- Замена кран-буксы

Канализация:

- Устранения запаха канализации  в подвале

- Устранение засора канализации в ванных

- Устранение засора канализации в кухнях

- Устранение засора канализации в туалетах

- Замена общих канализационных стояков

Отопление:

- Восстановление теплоснабжения и температуры ГВС  в квартирах

- Устранение течи кранов на батареях

- Замена кранов на батареях

- Замена батареи

- Замена полотенцесушителя

Электроснабжение:

- Восстановление освещения в квартирах

- Восстановление освещения в подъездах

- Восстановление освещения в подвале

- Восстановление предподъездного освещения

- Ремонтные работы в квартирах по просьбе жильцов

- Ремонт электропроводки

- Ремонт эл. щита

- Замена  пакетников

Общестроительные работы

- Очистка водосточных труб

- Ремонт отмостки

- Прочистка вытяжной вентиляции

- Ремонт входной двери

Аварийные работы:

- Ликвидация  причин затопления квартир, подвала

- Восстановление эл. снабжения в доме

Разное:

- Дератизация подвала

- Дезинсекция подвала