- Карташова, 39

Общая площадь дома                                                                       2478.1 кв.м

| № п/п | Вид услуги | Сальдо на начало периода | Начислено | Оплаче но | Сальдо на конец периода |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Содержание | 39060.98 | 306527.68 | 272351.49 | 73237.17 |
| 2. | Вывоз ТБО | 2932.29 | 23539.48 | 21105.87 | 5365.9 |
| 5 | Монтаж узла учета теплоэнергии |  | 28324.68 | 9393.95 | 18930.73 |
| 9 | Итого: | 41933.27 | 358391.84 | 302851.31 | 97533.8 |

| № п/п | Содержание | Затраты |
| --- | --- | --- |
| 1 | Текущий ремонт | 344837 |
| 2 | Слесарь | 28176 |
| 3 | Электрик | 10160,21 |
| 4 | Общестроительные работы | 10829,3 |
| 5 | Дворник | 28349,46 |
| 6 | Аварийная служба | 2924,16 |
| 7 | Допол. расходы в весенне-осенний период (подвоз грунта, песка и др.) | 27754,72 |
| 8 | ИТР | 45572,26 |
| 9 | ГСМ | 1362,96 |
| 10 | Эл. энергия | 669,09 |
| 11 | Вода | 2354,2 |
| 12 | Отопление | 495,62 |
| 13 | Аренда | 4361,46 |
| 14 | Налоги | 42400,29 |
| 15 | ИТОГО | 550246,73 |

ТЕКУЩИЙ РЕМОНТ

- Ремонт системы канализации, ХВС                                                                             1461 руб.

- Ремонтные работы в кв. 56,59,66,67                                                                          5190 руб.

- Смена ламп, патрона, выключателя                                                                           1803 руб.

- Ремонт системы ГВС (подвал)                                                                                       890 руб.

- Ремонт системы ХВС                                                                                                         613 руб.

- Ремонт системы канализации                                                                                      1370 руб.

- Изоляция труб отопления  в подвале                                                                    317448 руб.

- Уборка подвального помещения                                                                                  883 руб.

- Гидропромывка и опрессовка                                                                                    15179 руб.

ИТОГО:                                                                                                                           344837 руб.

ПЕРЕЧЕНЬ ВЫПОЛНЕНЫХ РАБОТ ПО ЗАЯВКАМ СОБСТВЕННИКОВ  МКД:

Сантехнические работы:

- Смена обвязок для ванной

- Устранение течи смесителей  в кухнях, в ванных

- Восстановление  напора ХГВС

- Установка водосчетчиков

- Устранение течи смывных  бачков

- Устранение течи входных  вентилей

- Устранение порыва труб стояков ХГВС

- Замена кран- букс

- Устранение течи стояков ХГВС

- Ремонт канализационной трубы на чердаке

- Смена смесителей

- Замена сантехнического оборудования

- Сварочные работы по просьбе жильцов

Канализация:

- Устранение запаха канализации  в подвале

- Устранение засора канализации в ванных

- Устранение засора канализации в кухнях

- Устранение засора канализации в туалетах

- Замена частей общих канализационных стояков

- Устранение течи канализации  в подвале

Отопление:

- Устранение течи полотенцесушителей

- Восстановление теплоснабжения и температуры ГВС  в квартирах

- Устранение течи кранов на батареях

- Устранение течи батарей

- Устранение парения в теплоузле

- Замена сгонов батареи

- Устранение течи розлива отопления в подвале

- Замена батареи

Электроснабжение:

- Устранение причин запаха эл. проводки

- Восстановление освещения в квартирах

- Восстановление освещения в подъездах

- Восстановление освещения в подвале

- Восстановление предподъездного освещения

- Нет  напряжения в эл. сети, проверка эл. счетчика

- Ремонт электрорезеткок

- Ремонт электрощита в подъезде

- Замена эл. патрона на площадках

- Замена электоавтоматов

- Подключение водонагревателей

- Ремонт эл. проводки

Общестроительные работы

- Ремонт вытяжной вентиляции

- Ремонт форточки в квартире

- Ремонт входных  дверей

- Ремонт чердачного люка

- Очистка и ремонт кровли

- Остекление окон в подъездах

Аварийные работы:

- Ликвидация  причин затопления квартир, подвала

- Восстановление эл. снабжения в доме

Разное:

- Дератизация подвала

- Дезинсекция подвала