- Карташова, 40

Общая площадь дома                                                                       1078.3 кв.м

| № п/п | Вид услуги | Сальдо на начало периода | Начислено | Оплаче но | Сальдо на конец периода |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Содержание | 21409.41 | 123180.21 | 103571.56 | 41018.06 |
| 2. | Вывоз ТБО | 2103.45 | 11077.15 | 8511.83 | 4668.77 |
| 7. | Тех. обсл. теплосчетчиков |  | 9510.9 | 7358.45 | 2152.45 |
| 8 | Плата за кап.ремонт | 20764.34 | 8.51 | 13085.08 | 7687.77 |
| 9 | Итого: | 44277.2 | 143776.77 | 132526.92 | 55527.05 |

| № п/п | Содержание | Затраты |
| --- | --- | --- |
| 1 | Текущий ремонт | 56839 |
| 2 | Слесарь | 12260,27 |
| 3 | Электрик | 4421,03 |
| 4 | Общестроительные работы | 4712,17 |
| 5 | Дворник | 12335,75 |
| 6 | Аварийная служба | 1272,39 |
| 7 | Допол. расходы в весенне-осенний период (подвоз грунта, песка и др.) | 12076,96 |
| 8 | ИТР | 19829,94 |
| 9 | ГСМ | 593,07 |
| 10 | Эл. энергия | 291,14 |
| 11 | Вода | 973,17 |
| 12 | Отопление | 215,66 |
| 13 | Аренда | 1897,8 |
| 14 | Налоги | 18449,71 |
| 15 | ИТОГО | 146168.06 |

ТЕКУЩИЙ РЕМОНТ

- Ремонт системы канализации                                                                                      1364 руб.

- Ремонт системы ХГВС, канализации                                                                         10935 руб.

- Гидропромывка и опрессовка                                                                                      6551 руб.

- Установка детской площадки                                                                                   37989 руб.

ИТОГО:                                                                                                                              56839 руб.

ПЕРЕЧЕНЬ ВЫПОЛНЕНЫХ РАБОТ ПО ЗАЯВКАМ СОБСТВЕННИКОВ  МКД:

Сантехнические работы:

- Смена стояков ХГВС

- Устранение течи смесителей  в кухнях, в ванных

- Восстановление  напора ХГВС

- Установка водосчетчиков

- Устранение течи смывных  бачков, унитазов

- Ремонт смывных бачков

- Устранение течи входных  вентилей

- Устранение течи стояков ХГВС

- Смена смесителей

- Сварочные работы по просьбе жильцов

Канализация:

- Устранение запаха канализации  в подвале

- Устранение засора канализации в ванных

- Устранение засора канализации в кухнях

- Устранение засора канализации в туалетах

- Замена  общих канализационных стояков

- Устранение течи канализации  в подвале

- Устранение течи канализационных стояков

Отопление:

- Восстановление теплоснабжения и температуры ГВС  в квартирах

- Устранение течи батарей

- Устранение течи стояков отопления

- Устранение течи м/пластика

- Замена батареи, полотенцесушителей

Электроснабжение:

- Устранение причин запаха эл. проводки

- Восстановление освещения в квартирах

- Восстановление освещения в подъездах

- Восстановление освещения в подвале

- Восстановление предподъездного освещения

- Ремонт электрорезеткок,  эл. счетчика

- Замена эл. патрона на площадках

- Ремонт эл. проводки

Общестроительные работы

- Ремонт вытяжной вентиляции

- Ремонт водосточных труб

- Ремонт входных  дверей

- Ремонт кровли

- з

Аварийные работы:

- Ликвидация  причин затопления квартир, подвала

- Восстановление эл. снабжения в доме

Разное:

- Дератизация подвала

- Дезинсекция подвала