- Карташова, 44

Общая площадь дома                                                                          1959 кв.м

| № п/п | Вид услуги | Сальдо на начало периода | Начислено | Оплаче но | Сальдо на конец периода |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Содержание | 26593.86 | 227596.61 | 219016.42 | 35174.05 |
| 2. | Вывоз ТБО | 2038.67 | 18492.01 | 17594.87 | 2935.81 |
| 5 | Монтаж узла учета теплоэнергии |  | 79986 | 75682.63 | 4303.37 |
| 9 | Итого: | 28632.53 | 326074.62 | 312293.92 | 42413.23 |

| № п/п | Содержание | Затраты |
| --- | --- | --- |
| 1 | Текущий ремонт | 82297 |
| 2 | Слесарь | 22273,83 |
| 3 | Электрик | 8031,9 |
| 4 | Общестроительные работы | 8560,83 |
| 5 | Дворник | 22410,96 |
| 6 | Аварийная служба | 2311,62 |
| 7 | Допол. расходы в весенне-осенний период (подвоз грунта, песка и др.) | 21940,8 |
| 8 | ИТР | 36026,01 |
| 9 | ГСМ | 1077,45 |
| 10 | Эл. энергия | 528,93 |
| 11 | Вода | 1861,05 |
| 12 | Отопление | 391,8 |
| 13 | Аренда | 3447,84 |
| 14 | Налоги | 33518,49 |
| 15 | ИТОГО | 244678.51 |

ТЕКУЩИЙ РЕМОНТ

- Ремонт системы канализации                                                                                       273 руб.

- Ремонт систем  ХВС                                                                                                           293 руб.

3.    Ремонт системы ХГВС                                                                                                       581 руб.

4.    Установка манометров, термометров                                                                       2506 руб.

5.    Ремонт системы отопления (подвал)                                                                             52 руб.

6.    Гидропромывка и опрессовка                                                                                     9576 руб.

7.   Установка детской площадки                                                                                  69016 руб.

ИТОГО:                                                                                                                            82297 руб.

ПЕРЕЧЕНЬ ВЫПОЛНЕНЫХ РАБОТ ПО ЗАЯВКАМ СОБСТВЕННИКОВ  МКД:

Сантехнические работы:

- Замена сантехнического оборудования

- Смена стояков ХГВС

- Устранение течи смесителей  в кухнях, в ванных

- Замена кран-букс

- Восстановление  напора ХГВС

- Установка водосчетчиков

- Устранение течи водосчетчиков

- Устранение течи смывных  бачков, унитазов

- Установка унитазов

- Устранение течи входных  вентилей

- Смена входных вентилей

- Устранение течи стояков ХГВС в квартирах. подвале

- Устранение течи сифона под ванной, в кухне

- Смена смесителей

- Установка летнего водопровода

Канализация:

- Устранение запаха канализации  в подвале

- Устранение засора канализации в ванных

- Устранение засора канализации в кухнях

- Устранение засора канализации в туалетах

- Замена  общих канализационных стояков

- Устранение течи канализации  в подвале

- Устранение течи канализационных стояков

Отопление:

- Восстановление теплоснабжения и температуры ГВС  в квартирах

- Устранение течи батарей, полотенцесушителей

- Устранение течи сгонов

- Устранение течи стояков отопления

- Устранение течи розлива отопления и ГВС в подвале

- Замена батареи, полотенцесушителей

Электроснабжение:

- Устранение причин запаха эл. проводки

- Восстановление освещения в квартирах

- Восстановление освещения в подъездах

- Восстановление освещения в подвале

- Восстановление предподъездного освещения

- Ремонт эл. проводки

- Установка звонка

Общестроительные работы

- Ремонт вытяжной вентиляции

- Прочистка вытяжной вентиляции

- Очистка водосточных труб

- Ремонт кровли

Аварийные работы:

- Ликвидация  причин затопления квартир, подвала

- Восстановление эл. снабжения в доме

Разное:

- Дератизация подвала

- Дезинсекция подвала