- Красногвардейская, 151а

Общая площадь дома                                                                       1124.5 кв.м

| № п/п | Вид услуги | Сальдо на начало периода | Начислено | Оплаче но | Сальдо на конец периода |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Содержание | 15702.30 | 139339.55 | 123308.19 | 31733.66 |
| 2. | Вывоз ТБО | 1130.11 | 11070.87 | 10422.75 | 1778.23 |
| 7. | Тех. обсл. теплосчетчиков | 841.86 | 7979.87 | 8084.57 | 737.16 |
| 9 | Итого: | 17674.27 | 158390.29 | 141815.51 | 34249.05 |

| № п/п | Содержание | Затраты |
| --- | --- | --- |
| 1 | Текущий ремонт | 7142 |
| 2 | Слесарь | 12785,57 |
| 3 | Электрик | 4610,45 |
| 4 | Общестроительные работы | 4914,07 |
| 5 | Дворник | 12864,28 |
| 6 | Аварийная служба | 1326,91 |
| 7 | Допол. расходы в весенне-осенний период (подвоз грунта, песка и др.) | 12594,4 |
| 8 | ИТР | 20679,56 |
| 9 | ГСМ | 618,48 |
| 10 | Эл. энергия | 303,62 |
| 11 | Вода | 1124,5 |
| 12 | Отопление | 224,9 |
| 13 | Аренда | 1979,12 |
| 14 | Налоги | 19240,2 |
| 15 | ИТОГО | 100408,06 |

ТЕКУЩИЙ РЕМОНТ

- Ремонт системы отопления                                                                                             500 руб.

- Гидропромывка и опрессовка                                                                                      6642 руб.

ИТОГО:                                                                                                                                             7142 руб.

ПЕРЕЧЕНЬ ВЫПОЛНЕНЫХ РАБОТ ПО ЗАЯВКАМ СОБСТВЕННИКОВ  МКД:

Сантехнические работы:

- Установка водосчетчиков

- Устранение течи воды  подвале

- Устранение течи под  раковиной

Канализация:

- Устранение запаха канализации  в подвале

- Устранение засора канализации в ванных

- Устранение засора канализации в кухнях

- Устранение засора канализации в туалетах

- Замена  общих канализационных стояков

- Устранение течи канализации  в подвале

Отопление:

- Восстановление теплоснабжения и температуры ГВС  в квартирах

- Замена батареи

Электроснабжение:

- Восстановление освещения в квартирах

- Восстановление освещения в подъездах

- Восстановление освещения в подвале

- Восстановление предподъездного освещения

Общестроительные работы

- Прочистка вытяжной вентиляции

Аварийные работы:

- Ликвидация  причин затопления квартир, подвала

- Восстановление эл. снабжения в доме

Разное:

- Дератизация подвала

- Дезинсекция подвала