- Сибирская, 4

Общая площадь дома                                                                         780.1 кв.м

| № п/п | Вид услуги | Сальдо на начало периода | Начислено | Оплаче но | Сальдо на конец периода |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Содержание | 6127.33 | 90500.22 | 91908.5 | 4719.05 |
| 2. | Вывоз ТБО | 332.85 | 6625.07 | 6535.51 | 422.41 |
| 9 | Итого: | 6460.18 | 97125.29 | 984444.01 | 5141.46 |

| № п/п | Содержание | Затраты |
| --- | --- | --- |
| 1 | Текущий ремонт | 22842 |
| 2 | Слесарь | 8869,74 |
| 3 | Электрик | 3198,41 |
| 4 | Общестроительные работы | 3409,04 |
| 5 | Дворник | 8924,34 |
| 6 | Аварийная служба | 920,52 |
| 7 | Допол. расходы в весенне-осенний период (подвоз грунта, песка и др.) | 8737,12 |
| 8 | ИТР | 14346,04 |
| 9 | ГСМ | 429,06 |
| 10 | Эл. энергия | 210,63 |
| 11 | Вода | 741,1 |
| 12 | Отопление | 156,02 |
| 13 | Аренда | 1372,98 |
| 14 | Налоги | 8737,12 |
| 15 | ИТОГО | 82894,12 |

ТЕКУЩИЙ РЕМОНТ

- Ремонт системы ХГВС   (чердак)                                                       851+9590=10441 руб.

- Ремонт системы канализации                                                                                 7677 руб.

- Уборка подвального помещения                                                                             896 руб.

- Гидропромывка и опрессовка                                                                                 3828 руб.

ИТОГО:                                                                                                                         22842 руб.

ПЕРЕЧЕНЬ ВЫПОЛНЕНЫХ РАБОТ ПО ЗАЯВКАМ СОБСТВЕННИКОВ  МКД:

Сантехника

- Ремонт кранов ХГВС

- Восстановление водоснабжения в квартирах

- Устранение течи стояков ХГВС

- Устранение течи  смесителей в ванных

- Восстановление  напора ХГВС

- Устранение течи труб ХГВС

- Устранение течи смывных  бачков

- Установка водосчетчиков

- Устранение течи воды в подвале

- Замена смесителей

Канализация:

- Устранение засора канализации в ванных

- Устранение засора канализации в кухнях

- Устранение засора канализации в туалетах

Отопление:

- Восстановление теплоснабжение в квартирах

- Устранение течи стояков  отопления

- Регулировочные работы по улучшению  температурного режима в квартирах

Электроснабжение:

- Восстановление освещения в подъездах

- Ремонт электрощитов

Общестроительные работы

- Ремонт кровли

- Ремонт входной двери

- Ремонт двери вподвал

Аварийные работы:

- Ликвидация  причин затопления квартир, подъездов, подвала

- Восстановление эл. снабжения в доме

Разное:

- Дератизация подвала

- Дезинсекция подвала