- Сибирская,9

Общая площадь дома                                                                      3061.6 кв.м

| № п/п | Вид услуги | Сальдо на начало периода | Начислено | Оплаче но | Сальдо на конец периода |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Содержание | 28859.47 | 355615.53 | 314385.3 | 70089.7 |
| 2. | Вывоз ТБО | 2498.45 | 28566.78 | 25000.25 | 6064.98 |
| 9 | Итого: | 31357.92 | 384182.31 | 339385.55 | 7615.68 |

| № п/п | Содержание | Затраты |
| --- | --- | --- |
| 1 | Текущий ремонт | 43154 |
| 2 | Слесарь | 3072,97 |
| 3 | Электрик | 12552,56 |
| 4 | Общестроительные работы | 13379,19 |
| 5 | Дворник | 35024,7 |
| 6 | Аварийная служба | 3612,69 |
| 7 | Допол. расходы в весенне-осенний период (подвоз грунта, песка и др.) | 34289,92 |
| 8 | ИТР | 56302,82 |
| 9 | ГСМ | 1683,88 |
| 10 | Эл. энергия | 826,63 |
| 11 | Вода | 2908,52 |
| 12 | Отопление | 612,32 |
| 13 | Аренда | 5388,42 |
| 14 | Налоги | 52383,98 |
| 15 | ИТОГО | 265192.6 |

ТЕКУЩИЙ РЕМОНТ

- Ремонт системы канализации                                                        2171+1041=3212 руб.

- Ремонт системы ГВС                                                                                  81+211=292  руб.

- Остекление подъездов                                                                                           1060 руб.

- Смена ламп, выключателя                                                                                     1233 руб.

- Ремонт системы отопления (подвал)                                                                  5732 руб.

- Ремонт системы канализации                                                                               1491 руб.

- Ремонт козырьков                                                                                                   7600 руб.

- Ремонт системы отопления                                                                                  1347 руб.

- Гидропромывка и опрессовка                                                                             21187 руб.

ИТОГО:                                                                                                                       43154 руб.

ПЕРЕЧЕНЬ ВЫПОЛНЕНЫХ РАБОТ ПО ЗАЯВКАМ СОБСТВЕННИКОВ  МКД:

Сантехнические работы:

- Устранение течи  смесителей  в кухнях, в ванных

- Восстановление водоснабжения в квартирах

- Восстановление  напора ХГВС

- Ремонт смесителей

- Устранение течи  смывного  бачка

- Установка  входных вентилей

- Установка водосчетчиков

- Устранение течи стояков ХГВС

- Устранение течи воды в  подвале

- Отключение водоснабжения по просьбе жильцов

Канализация:

- Устранения запаха канализации  в подвале

- Устранение засора канализации в ванных

- Устранение засора канализации в кухнях

- Устранение засора канализации в туалетах

- Устранение засора общих канализационных стояков

- Устранение течи канализации в подвале

- Замена общих канализационных стояков

Отопление:

- Восстановление теплоснабжения и температуры ГВС  в квартирах

- Устранение течи кранов на батареях

- Устранение течи п/ сушителей

- Замена батареи

- Замена кранов на батареях

- Отключение отопления по просьбе жильцов

Электроснабжение:

- Восстановление освещения в квартирах

- Восстановление освещения в подъездах

- Восстановление освещения в подвале

- Восстановление предподъездного освещения

- Ремонтные работы в квартирах по просьбе жильцов

- Ремонт электросчетчиков

- Ремонт доводчика

Общестроительные работы

- Ремонт детской площадки, лавочки

- Очистка водосточной трубы

- Ремонт работы в квартире

- Ремонт козырька

- Ремонт слуховых окон

Аварийные работы:

- Ликвидация  причин затопления квартир, подвала

- Восстановление эл. снабжения в доме

Разное:

- Дератизация подвала

- Дезинсекция подвала