- Советская, 23

Общая площадь дома                                                                       1913.6 кв.м

| № п/п | Вид услуги | Сальдо на начало периода | Начислено | Оплаче но | Сальдо на конец периода |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Содержание | 17879.72 | 228956.33 | 224485.57 | 22350.48 |
| 2. | Вывоз ТБО | 600.71 | 16467.09 | 15248.03 | 1819.77 |
| 9 | Итого: | 18480.43 | 245423.42 | 239733.6 | 24170.25 |

| № п/п | Содержание | Затраты |
| --- | --- | --- |
| 1 | Текущий ремонт | 47845 |
| 2 | Слесарь | 21757,63 |
| 3 | Электрик | 7845,76 |
| 4 | Общестроительные работы | 8362,43 |
| 5 | Дворник | 21891,58 |
| 6 | Аварийная служба | 2258,05 |
| 7 | Допол. расходы в весенне-осенний период (подвоз грунта, песка и др.) | 21432,32 |
| 8 | ИТР | 35191,1 |
| 9 | ГСМ | 1052,48 |
| 10 | Эл. энергия | 516,67 |
| 11 | Вода | 1818,92 |
| 12 | Отопление | 382,72 |
| 13 | Аренда | 3367,94 |
| 14 | Налоги | 32741,7 |
| 15 | ИТОГО | 206464,3 |

ТЕКУЩИЙ РЕМОНТ

- Смена ламп, патрона                                                                                             543 руб.

- Уборка подвального помещения                                                                        913 руб.

- Изготовление ограждения                                                                                  1089 руб.

- Кронирование деревьев                                                                                   31792 руб.

- Ремонт системы отопления                                                                                  610 руб.

- Ремонт системы ХВС                                                                                               832 руб.

- Гидропромывка и опрессовка                                                                          12066 руб.

ИТОГО:                                                                                                                    47845 руб.

ПЕРЕЧЕНЬ ВЫПОЛНЕНЫХ РАБОТ ПО ЗАЯВКАМ СОБСТВЕННИКОВ  МКД:

- Замена шланга гибкой подводки

- Устранение течи смесителей

- Замена смесителей

- Ремонт смывных бачков

- Устранение течи входных  вентилей

- Установка водосчетчиков

- Замена  резьбы на трубах

- Устранение течи под мойками, ваннами

- Замена унитазов

- Устранение течи стояков ХГВС

- Устранение течи труб полипропилен

- Восстановление  напора ХГВС

- Устранение течи смывных бачков

- Устранение течи унитазов

- Установка кранов

- Устранение течи воды в подвале

- Отключение и подключения стояков ХГВС по заявлениям  жильцов

Канализация:

- Устранения запаха канализации  в подвале

- Прочистка канализационной вытяжки на чердаке

- Устранение засора канализации в ванных

- Устранение засора канализации в кухнях

- Устранение засора  общих  канализационных стояков

- Устранение засора канализации в туалетах

- Устранение течи канализации в подвале

Отопление:

- Восстановление теплоснабжения и температуры ГВС  в квартирах

- Устранение течи крана на батареях

- Устранение течи батареи

- Устранение течи стояков  отопления

- Замена кранов на батареях  в квартирах

Электроснабжение:

- Восстановление освещения в квартирах

- Восстановление освещения в подъездах

- Восстановление освещения в подвале

- Восстановление предподъездного освещения

- Замена эл. патронов, резеток

- Ремонт электропатронов

- Ремонт  повреждений электропроводки

- Ремонт домофона

Общестроительные работы

- Ремонт подвальных окон

Аварийные работы:

- Ликвидация  причин затопления квартир, подъездов, подвала

- Восстановление эл. снабжения в доме

Разное:

- Дератизация подвала

- Дезинсекция подвала