- Советская, 25

Общая площадь дома                                                                    1961.5 кв.м

| № п/п | Вид услуги | Сальдо на начало периода | Начислено | Оплачено | Сальдо на конец периода |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Содержание | 27571.14 | 227887.29 | 207694.9 | 47763.53 |
| 2. | Вывоз ТБО | 1695.79 | 16893.6 | 15106.42 | 3482.97 |
| 9 | Итого: | 29266.93 | 244780.89 | 222801.32 | 51246.5 |

| № п/п | Содержание | Затраты |
| --- | --- | --- |
| 1 | Текущий ремонт | 46521 |
| 2 | Слесарь | 22302,26 |
| 3 | Электрик | 8042,15 |
| 4 | Общестроительные работы | 8571,76 |
| 5 | Дворник | 22439,56 |
| 6 | Аварийная служба | 2314,57 |
| 7 | Допол. расходы в весенне-осенний период (подвоз грунта, песка и др.) | 21968,8 |
| 8 | ИТР | 36071,99 |
| 9 | ГСМ | 1078,83 |
| 10 | Эл. энергия | 2116,64 |
| 11 | Вода | 1863,43 |
| 12 | Отопление | 392,26 |
| 13 | Аренда | 3451,89 |
| 14 | Налоги | 33561,27 |
| 15 | ИТОГО | 210696,41 |

ТЕКУЩИЙ РЕМОНТ

- Уборка подвального помещения                                                                        514 руб.

- Кронирование деревьев                                                             31793+740=32533 руб.

- Ремонт системы канализации                                                                            1408 руб.

- Гидропромывка и опрессовка                                                                          12066 руб.

ИТОГО:                                                                                                                     46521 руб.

ПЕРЕЧЕНЬ ВЫПОЛНЕНЫХ РАБОТ ПО ЗАЯВКАМ СОБСТВЕННИКОВ  МКД:

Сантехнические работы:

- Устранение течи  смесителей  в кухнях, в ванных

- Устранение течи  сифона в ванных

- Восстановление  напора ХГВС

- Восстановление водоснабжения в квартирах

- Установка водосчетчиков

- Установка смесителей

- Устранение течи  смывного бачка

- Ремонт смывного бочка

- Устранение течи входных  вентилей

- Устранение течи стояков ХГВС

- Устранение течи труб  розлива ХГВС в подвале

- Замена стояков ХГВС

- Замена унитазов

- Установка раковины

- Отключение в/снабжения по просьбе жильцов

- Замена сантехники

- Замена кран-буксы

Канализация:

- Устранения запаха канализации  в подвале

- Устранение засора канализации в ванных

- Устранение засора канализации в кухнях

- Устранение засора канализации в туалетах

- Устранение течи канализационного лежака

- Замена общих канализационных стояков

Отопление:

- Восстановление теплоснабжения и температуры ГВС  в квартирах

- Устранение течи кранов на батареях

- Устранение течи п/сушителей, батарей

- Замена кранов на батареях

- Замена батареи

- Замена полотенцесушителя

- Отключение стояков отопления  по просьбе жильцов

Электроснабжение:

- Восстановление освещения в квартирах

- Восстановление освещения в подъездах

- Восстановление освещения в подвале

- Восстановление предподъездного освещения

- Ремонтные работы в квартирах по просьбе жильцов

- Ремонт электропроводки

- Ремонт эл. щита

Общестроительные работы

- Установка доски объявлений

- Очистка водосточных труб

- Ремонт кровли

- Прочистка вытяжной вентиляции

- Ремонт входной двери

- Кронирование деревьев

- Ремонт цветника

- Остекление окон

Аварийные работы:

- Ликвидация  причин затопления квартир, подвала

- Восстановление эл. снабжения в доме

Разное:

- Дератизация подвала

- Дезинсекция подвала