- Советская, 6

Общая площадь дома                                                                       4280.5 кв.м

| № п/п | Вид услуги | Сальдо на начало периода | Начислено | Оплаче но | Сальдо на конец периода |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Содержание | 27371.43 | 497253.39 | 476726.33 | 47898.49 |
| 2. | Вывоз ТБО | 1879.95 | 38969.48 | 37353.24 | 3496.19 |
| 5 | Монтаж узла учета теплоэнергии |  | 65907.4 | 64216.25 | 1691.15 |
| 7. | Тех. обсл. теплосчетчиков |  | 41944.92 | 38055.59 | 3889.33 |
| 9 | Итого: | 29251.38 | 644075.19 | 616351.41 | 56975.16 |

| № п/п | Содержание | Затраты |
| --- | --- | --- |
| 1 | Текущий ремонт | 34004 |
| 2 | Слесарь | 48669,29 |
| 3 | Электрик | 17550,05 |
| 4 | Общестроительные работы | 18705,79 |
| 5 | Дворник | 48968,92 |
| 6 | Аварийная служба | 5050,99 |
| 7 | Допол. расходы в весенне-осенний период (подвоз грунта, песка и др.) | 47941,6 |
| 8 | ИТР | 78718,4 |
| 9 | ГСМ | 2354,28 |
| 10 | Эл. энергия | 1155,74 |
| 11 | Вода | 4066,48 |
| 12 | Отопление | 856,1 |
| 13 | Аренда | 7533,68 |
| 14 | Налоги | 73239,36 |
| 15 | ИТОГО | 388814,68 |

ТЕКУЩИЙ РЕМОНТ

- Ремонт системы ХГВС                                                                                             1256 руб.

- Ремонт системы канализации                                                        1483+1242=2725 руб.

- Ремонт системы ХГВС  (подъезд)                                                                         1859 руб.

- Смена стекол                                                                                                                969 руб.

- Ремонт системы канализации                                                                              1043 руб.

- Ремонт системы отопления                                                                                     500 руб.

- Ремонт системы отопления, ХГВС                                                                       9915 руб.

- Гидропромывка и опрессовка                                                                             15737 руб.

ИТОГО:                                                                                                                       34004 руб.

ПЕРЕЧЕНЬ ВЫПОЛНЕНЫХ РАБОТ ПО ЗАЯВКАМ СОБСТВЕННИКОВ  МКД:

Сантехнические работы:

- Устранение течи  смесителей  в кухнях, в ванных

- Устранение течи  сифона в ванных

- Восстановление  напора ХГВС

- Восстановление водоснабжения в квартирах

- Установка водосчетчиков

- Установка водонагревателей

- Установка смесителей

- Устранение течи  смывного бачка

- Ремонт смывного бочка

- Ремонт входных вентилей

- Устранение течи входных  вентилей

- Замена входных вентилей

- Устранение течи стояков ХГВС

- Устранение течи труб  розлива ХГВС в подвале

- Замена стояков ХГВС

- Замена унитазов

Канализация:

- Устранения запаха канализации  в подвале

- Устранение засора канализации в ванных

- Устранение засора канализации в кухнях

- Устранение засора канализации в туалетах

- Устранение течи канализационного лежака

- Замена общих канализационных стояков

Отопление:

- Восстановление теплоснабжения и температуры ГВС  в квартирах

- Устранение течи кранов на батареях

- Устранение течи п/сушителей, батарей

- Замена кранов на батареях

- Замена батареи

- Замена полотенцесушителя

Электроснабжение:

- Восстановление освещения в квартирах

- Восстановление освещения в подъездах

- Восстановление освещения в подвале

- Восстановление предподъездного освещения

- Ремонтные работы в квартирах по просьбе жильцов

Общестроительные работы

- Ремонт кровли

- Ремонт скамейки

Аварийные работы:

- Ликвидация  причин затопления квартир, подвала

- Восстановление эл. снабжения в доме

Разное:

- Дератизация подвала

- Дезинсекция подвала