- Советская, 8

Общая площадь дома                                                                       3036.6 кв.м

| № п/п | Вид услуги | Сальдо на начало периода | Начислено | Оплаче но | Сальдо на конец периода |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Содержание | 28711.43 | 354819.57 | 333711.63 | 49819.37 |
| 2. | Вывоз ТБО | 2050.55 | 27934.86 | 25522.55 | 5562.86 |
| 5 | Монтаж узла учета теплоэнергии |  | 74982.36 | 72852.74 | 2129.62 |
| 6 | Тех ообсл. домофонов | 925 | 9625 | 8902.1 | 1647.9 |
| 7. | Тех. обсл. теплосчетчиков |  | 23156.52 | 20225.96 | 2930.56 |
| 9 | Итого: | 31686.98 | 490518.31. | 461214.98 | 60990.31 |

| № п/п | Содержание | Затраты |
| --- | --- | --- |
| 1 | Текущий ремонт | 17438 |
| 2 | Слесарь | 34526,14 |
| 3 | Электрик | 12450,06 |
| 4 | Общестроительные работы | 13269,94 |
| 5 | Дворник | 34738,7 |
| 6 | Уборщики | 61217,86 |
| 7 | Аварийная служба | 3583,19 |
| 8 | Допол. расходы в весенне-осенний период (подвоз грунта, песка и др.) | 34009,92 |
| 9 | ИТР | 55843,07 |
| 10 | ГСМ | 1670,13 |
| 11 | Эл. энергия | 5072,34 |
| 12 | Вода | 2884,77 |
| 13 | Отопление | 607,32 |
| 14 | Аренда | 5344,42 |
| 15 | Налоги | 51956,23 |
| 16 | ИТОГО | 334612,09 |

ТЕКУЩИЙ РЕМОНТ

- Ремонт системы ГВС                                                                                              2416 руб.

- Установка доводчика                                                                            2* 734 =1468 руб.

- Ремонт системы ХВС                                                                                               416 руб.

- Кронирование деревьев                                                                                        181 руб.

- Дизенфекция   (подвал)                                                                                         272 руб.

- Гидропромывка и опрессовка                                                                          12685 руб.

ИТОГО:                                                                                                                    17438 руб.

ПЕРЕЧЕНЬ ВЫПОЛНЕНЫХ РАБОТ ПО ЗАЯВКАМ СОБСТВЕННИКОВ  МКД:

- Замена входных вентилей

- Ремонт смывных бачков

- Устранение течи входных  вентилей

- Установка водосчетчиков

- Устранения течи розлива в подвале

- Устранение течи стояков ХГВС

- Устранение течи  смесителей

- Восстановление  напора ХГВС

- Устранение течи смывных  бачков

- Ремонт задвижки в подвале

- Устранение течи унитазов

- Устранение течи воды в подвале

- Замена сантехнического оборудования

- Подключение  гибкой подводки

- Установка водонагревателей

Канализация:

- Устранение течи канализационных  стояков в туалетах, подвале

- Устранения запаха канализации  в подвале

- Устранение засора канализации в ванных

- Устранение засора канализации в кухнях

- Устранение течи общих  канализационных стояков

- Устранение засора канализации в туалетах

- Замена общих  канализационных стояков

Отопление:

- Устранение течи полотенцесушителей

- Восстановление горячего водоснабжения в квартирах

- Устранение течи крана на батареях

- Устранение течи батареи

- Устранение течи стояков  отопления

- Замена батареи п/сушителей в квартирах

Электроснабжение:

- Восстановление освещения в квартирах

- Восстановление освещения в подъездах

- Восстановление освещения в подвале

- Восстановление предподъездного освещения

- Замена  электроавтомата

- Ремонт домофона, доводчика

- Замена резеток

Общестроительные работы

- Ремонт вытяжной вентиляции

- Установка доски объявлений

- Ремонт входной двери

- Ремонт кровли

- Ремонт штробы

Аварийные работы:

- Ликвидация  причин затопления квартир, подъездов, подвала

- Восстановление эл. снабжения в доме

Разное:

- Дератизация подвала

- Дезинсекция подвала